Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 9, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania zakupowego |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2: Dostawa łóżek szpitalnych.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.05.12.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Łóżko szpitalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

| PARAMETRY OCZEKIWANE | SPEŁNIA TAK / NIE Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- |
| Łóżko regulowane hydraulicznie. |  |
| Wymiary łóżka: długość zewnętrzna łóżka – 2200 mm (+/-100 mm), szerokość zewnętrzna łóżka bez barierek bocznych nie większa niż 1000 mm. |  |
| Wymiary leża min. 2000 x 800 mm. |  |
| Szczyty łóżka łatwo demontowane bez użycia narzędzi. |  |
| Łóżko wyposażone w składane barierki boczne, szybkowyjmowalne z blokadą pozycji. |  |
| Cztery tuleje we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego. |  |
| Łóżko wyposażone w funkcję przedłużenia leża bez użycia dodatkowych narzędzi. Materac wypełniający przestrzeń w zestawie. |  |
| Łóżko z regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga. |  |
| Regulacja wysokości realizowana dźwignią nożną po obu stronach łóżka. |  |
| Łóżko z funkcją autoregresji. |  |
| Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelnburga min. 15. |  |
| Łóżko wyposażone w 4 koła 150 mm z centralną blokadą. |  |
| Łóżko wyposażone w odbojniki w każdym rogu łóżka. |  |
| Funkcja CPR segmentu pleców. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców. |  |
| Leże łóżka 4 – segmentowe, w tym 3 ruchome. Segmenty ruchome wypełnione panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  |
| W zestawie dedykowany materac przeciwodleżynowy, piankowy. Grubość minimum 12 cm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoszczelny, antystatyczny, niealergizujący. Zamek zabezpieczony okapnikiem. Możliwość prania pokrowca w temperaturze min. 90°C. |  |
| Łóżko wyposażone w uchwyty pozycjonujące materac. |  |
| Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg. |  |

Niniejszym oświadczam, że:

  - Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;

  - Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;

  - Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

  - Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

- Towar będzie spełniał wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.

- Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Przedsiębiorcę.

- Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Przedsiębiorcę (jeżeli dotyczy).

- Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Przedsiębiorca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie 
z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest/nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest/nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..………………………………………………………….

*skreślić niewłaściwe

………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy