Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 9, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12. | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1: Zestaw do konikopunkcji ratowniczej

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn.28.11.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej |  | Kpl. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wkłucia w przypadku niedrożności dróg oddechowych, umożliwiając wentylację przez tchawicę |  |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: igła połączona z kaniulą, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania, rurka służąca do połączenia z workiem resuscytacyjnym oraz taśma stabilizująca |  |  |
|  | Rękojeść zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia |  |  |
|  | Konstrukcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy i przed wysuwaniem się zestawu |  |  |
|  | Wykonanie z przezroczystego tworzywa o przeznaczeniu medycznym, bezlateksowym, niealergizującym |  |  |
|  | Końcówka łącznika o średnicy 15 mm umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami |  |  |
|  | Zestaw dla dorosłych: kaniula 4 mm i/lub zestaw dla dzieci: kaniula 2 mm |  | Rodzaj zestawu: |
|  | Produkt sterylny |  |  |
|  | Pakowanie: jednorazowe i sterylne, typ opakowania: papier – folia |  |  |

Zadanie 2: Zestaw tracheotomijny

Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn.28.11.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw tracheotomijny |  | Kpl. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Zestaw tracheotomijny | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzi: rurka tracheotomijna, pasek lub taśma stabilizująca rurkę, igła punkcyjna/kaniula, strzykawka, prowadnica/przewodnik, skalpel i narzędzie do poszerzania dostępu. Opcjonalnie dodatkowo może być wyposażony m. in. w: serweta pola operacyjnego, gazy lub kompresy jałowe, tacka narzędziowa, kleszczyki homeostatyczne, szczoteczka do czyszczenia kaniuli, jałowy żel poślizgowy |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna ze średnicą wewnętrzną min. 6 mm z mankietem niskociśnieniowym |  | Podać: |
|  | Samoblokujący się obdurator (mandryn) ułatwiający wprowadzenie, z otworem na prowadnicę |  |  |
|  | Rurka wykonana z materiału nietoksycznego, bezlateksowego, niealergizującego o przeznaczeniu medycznym, odpornego na złamania |  |  |
|  | Igła punkcyjna/kaniula do wykonania wkłucia atraumatyczna z końcówką min. 14G |  | Podać: |
|  | Minimum jedna strzykawka kompatybilna z kaniulą o pojemności od 5 ml do 20 ml |  | Podać: |
|  | Przewodnik/prowadnica typu „J”, elastyczna, odporna na złamanie o długości min. 30 cm |  | Podać: |
|  | Skalpel chirurgiczny o rozmiarze 10, 11 lub 15 |  | Podać: |
|  | Narzędzie do poszerzania dostępu np. dilator, rozszerzacz, narzędzie szczękowe, tokar lub inne |  | Podać: |
|  | Zestaw sterylny, jednorazowego użytku |  |  |
|  | Pakowanie: jednorazowe i sterylne |  |  |

Niniejszym oświadczam(my), że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

- Zestaw do konikopunkcji ratowniczej oraz zestaw tracheotomijny w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 oraz 
nr 5 w Formularzu zgłoszenia będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- Towary muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiadać aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną 
oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 
i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro.

- Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.

- Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru.

- Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, przez okres rozszerzonej rękojmi równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru.

- Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * (dla Zadania:…………….) oraz jest / nie jest* 
(dla Zadania:…………….) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku, jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * (dla Zadania:…………….) oraz jest / nie jest* 
(dla Zadania:…………….) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku, jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*wpisać właściwy nr zadania

……………………………………….………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy