Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS): |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy: |  |
| 3 | Telefon: |  |
| 4 | Mail: |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

*niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy – dawkomierzy osobistych

| Nazwa | Możliwa ilość dostawy do 12 grudnia 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Okres gwarancji (liczony w miesiącach) | Okres rękojmi (liczony w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dawkomierze osobiste wraz z 1 czytnikiem i oprogramowaniem do komputera na każde 100 szt wg specyfikacji określonej w „tabeli nr 3” |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – dawkomierze osobiste wraz 
z 1 czytnikiem i oprogramowaniem do komputera na każde 100 szt. dawkomierzy.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1.1 | Dawkomierz osobisty (fabrycznie nowy), |  |  |
| 1.2 | Przeznaczenie: pomiar mocy dawki promieniowania Sv/h oraz sumaryczny dawki w Sv wraz z równoważnikiem Hp (10) i Hp (0,07); |  |  |
| 1.3 | Jeden czytnik wraz z oprogramowaniem do komputera na każde 100 szt. dawkomierzy w komplecie |  |  |
| 1.4 | Oznakowanie: międzynarodowy znak obrony cywilnej. |  |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 2.1 | Detektory pomiarowe zintegrowane w jednej obudowie |  |  |
| 2.2 | Wymiary max: 100 mm x 65 mm x 25 mm |  |  |
| 2.3 | Zakres energetyczny (promieniowanie gamma) minimum: od 6 keV do 10 MeV |  |  |
| 2.4 | Zakres energetyczny (promieniowanie beta) minimum: od 200 keV do 1,5 MeV |  |  |
| 2.5 | Czułość (promieniowanie gamma) minimum: 0.05 μSv/h |  |  |
| 2.6 | Dokładność (promieniowanie gamma) nie gorsza niż: +/-5% |  |  |
| 2.7 | Dokładność(promieniowanie beta) nie gorsza niż: +/-15% |  |  |
| 2.8 | Alarm akustyczny, wibracyjny i wizualny min. 95 dBA w odległości 20 cm, dioda LED |  |  |
| 2.9 | Możliwość pracy w trybie cichym z wyłączonym alarmem dźwiękowym i/lub świetlnym |  |  |
| 2.10 | Pomiary promieniowania gamma, beta oraz rentgenowskiego (X-ray) |  |  |
| 2.11 | Wbudowany alarm powiadamiający o rozładowaniu baterii |  |  |
| 2.12 | Zasilanie - łatwo wymienialne standardowe baterie typu alkalicznego AA (50 dni ciągłej pracy, 15 dni w trybie 8/24h) lub baterie litowe (4,5 miesiąca ciągłej pracy lub 13 miesięcy w trybie 8/24h) |  |  |
| 2.13 | Klasa szczelności IP (ciała obce i woda) - IP65 |  |  |
| 2.14 | Wbudowana pamięć z funkcją rejestracji wartości szczytowej mocy dawki i czasu jej wystąpienia |  |  |
| 2.15 | Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiarowych |  |  |
| III. Opakowanie |  |  |  |
| 3.1 | Dawkomierze osobiste opakowane w opakowanie bezpośrednie złożone na certyfikowanej palecie EURO o wymiarach 1200 mm x 800 mm o maksymalnej wysokości towaru wraz z paletą 2000 mm, |  |  |
| 3.2 | Waga towaru na palecie maksymalnie w opakowaniu zbiorczym 800 kg (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”), |  |  |
| 3.3* | Ilość dawkomierzy osobistych na palecie (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |
| 4.1 | Instrukcja obsługi wraz z wykazem ukompletowania w języku polskim |  |  |
| 4.2 | Instrukcja przechowywania i konserwacji w języku polskim |  |  |
| 4.3 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 4.4 | Certyfikat kalibracji wystawiony przez akredytowane laboratorium |  |  |
| 4.5 | Karta gwarancyjna |  |  |
| 4.6 | Protokół z testów fabrycznych jakości |  |  |
| 4.7 | Dokumentacja techniczna/specyfikacja |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |
| 5.1 | Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesięcy (proszę wskazać długość w polu „szczegóły”) |  |  |
| 5.2 | W przypadku, gdy w okresie przechowywania, nie dłuższym jednak niż okres gwarancji zostaną stwierdzone wady w nieużytkowanym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany towaru na towar nowy, wolny od wad. |  |  |
| VI. Badania |  |  |  |
| 6.1 | Dostawca zapewni sprawdzenie dawkomierzy w akredytowanym laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz.U. 2002 nr 239 poz.2032). |  |  |

Niniejszym oświadczam, że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.

- W okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy co najmniej 1 zamówienia na dostawę łącznie 200 sztuk dawkomierzy osobistych.

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy