Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia woli współpracy z RARS

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy)

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 12.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy) |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| L.p. | Dane techniczne i inne parametry: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy) | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, przystosowane do używania: - przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od min. -30°C do min. +50°C, - przy wilgotności względnej powietrza od 20% do 100%, - przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych, - przy obciążeniu śniegiem minimum 20 kg/m², - przy obfitych opadach deszczu (wodoszczelność min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734), - przy gwałtownych podmuchach wiatru. |  |  |
|  | Konstrukcja: |  |  |
| 2. | Wymiary stelaża: - długość minimum - 5,0 m, - szerokość minimum - 5,0 m, - wysokość ściany minimum - 1,8 m, - wysokość na środku minimum - 2,6 m , - powierzchnia użytkowa minimum - 30 m2 |  |  |
| 3. | Stelaż wytrzymały, lekki, wykonany z aluminium lub stali, z rur lub profili o średnicy/przekroju minimum 30 mm, odporny na korozję (w całości zabezpieczony przed korozją) |  |  |
| 4. | Stelaż powinien być wykonany z połączonych ze sobą na stałe elementów |  |  |
| 5. | Stelaż powinien posiadać wzmocnienia połączeń poszczególnych jego elementów, eliminujące możliwość samoistnej deformacji |  |  |
| 6. | Małe elementy łączeniowe powinny być na stałe przymocowane do stelaża |  |  |
| 7. | Stelaż powinien posiadać możliwość łatwego podciągania czaszy namiotu |  |  |
| 8. | Rodzaj stelaża: segmentowy, umożliwiający łączenie namiotów szeregowo między sobą oraz zapewniający szybkie i bezproblemowe rozłożenie/złożenie bez użycia narzędzi |  |  |
| 9. | Konstrukcja namiotu powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania, a jej poszczególne elementy lub współpracujące z nimi elementy wyposażenia nie mogą posiadać ostrych krawędzi mogących spowodować uszkodzenie ciała użytkownika |  |  |
|  | Poszycie: |  |  |
| 10. | Czasza wykonana z tkaniny nieprzepuszczającej światła, powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2 |  |  |
| 11. | Powleczenie: Hypalon, kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu |  |  |
| 12. | Wykończenie powierzchni: gładkie |  |  |
| 13. | Czasza podwieszana do stelaża za pomocą linek lub mocowana na stelażu, minimalizując czas potrzebny do rozstawienia namiotu |  |  |
| 14. | Powłoka zapewniająca wodoodporność |  |  |
|  | Elementy składowe: |  |  |
| 15. | Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny, z możliwością spinania |  |  |
| 16. | Okno(a) z moskitierą umieszczone na bocznej ścianie namiotu, z trójwarstwową konstrukcją składającą się z: siatki/moskitiery, klapy z przezroczystej folii oraz klapy z tkaniny jak poszycie czaszy, z możliwością spinania klap |  |  |
| 17. | Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic/klimatyzatora |  |  |
| 18. | Otwór(y) służące do wprowadzania przewodów elektrycznych do namiotu |  |  |
| 19. | Podpinka: wykonana z tkaniny trudnopalnej, odpornej na rozdarcia |  |  |
| 20. | W przypadku występowania tropiku - tropik tożsamy z materiałem czaszy |  |  |
| 21. | Na całej długości wewnątrz namiotu (sufit i ściany boczne) powinien być umiejscowiony system do mocowania przewodów, lamp oświetlenia i wyposażenia medycznego |  |  |
| 22. | Podłoga zintegrowana z poszyciem namiotu, co zapewnia ochronę przed wnikaniem wody oraz insektów, odporna na przetarcia i wilgoć. Wykonana z tkaniny powlekanej polichlorkiem winylu |  |  |
| 23. | Kolor ciemny zielony (khaki) lub kolor maskowania zasadniczego |  |  |
| 24. | Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny być trudnopalne i samogasnące (wg. normy PN-EN ISO 6940:2005 lub B1 wg normy DIN 4102) |  |  |
| 25. | Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu (czasza, podłoga) powinny charakteryzować się odpornością na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska oraz powszechnie dostępnych środków chemicznych do odkażania i dezynfekcji |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
| 26. | Linki napinające: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia |  |  |
| 27. | Zestaw szpil, palików kotwicznych i śledzi właściwych dla kotwienia namiotu oraz obciążników do namiotu |  |  |
| 28. | Wzmocniony pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty |  |  |
| 29. | Zestaw oświetleniowy: - składający się z minimum 6 lamp wytrzymałych, wodoodpornych ledowych - lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu, - posiadający wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, - źródło światła LED nie mniej niż 3500 lumenów każde, - wyposażony we wbudowany włącznik/wyłącznik, - musi spełniać normy wymagane dla pomieszczeń medycznych, - zapakowany w walizkę z amortyzacją - napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz, - 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V, - posiadający oznakowanie znakiem CE |  |  |
| 30. | Wymagania ogólne dla każdego rodzaju urządzenia (nagrzewnica olejowa lub nagrzewnica elektryczna lub klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia): - oznakowanie znakiem CE - dokumentacja techniczna - instrukcje używania - wytyczne odnośnie konserwacji i przechowywania - stopień ochrony min. IP 24 - możliwość uzyskania i utrzymywania, przy zmiennych warunkach zewnętrznych, stałej temperatury wewnątrz namiotu od min. 20ºC do 23ºC |  |  |
| 31. | nagrzewnica olejowa - moc grzewcza min. 21 kW, - rodzaj paliwa: olej napędowy lub opałowy - obudowa metalowa - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt - odprowadzanie spalin |  |  |
| 32. | nagrzewnica elektryczna - moc grzewcza min. 9 kW, - obudowa metalowa - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |
| 33. | klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia - moc grzewcza min. 16/6 kW (ogrzewania/chłodzenia) - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |
| 34. | Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów, umożliwiający naprawę: czaszy, podpinki, tropiku (jeśli występuje), naciągów |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 1:

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Zadanie nr 2: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny)

Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 12.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny) |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| Dodatkowe informacje dla zadania nr 2: L.p. | Dane techniczne i inne parametry: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny) | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, przystosowane do używania: - przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od min. -30°C do min. +50°C, - przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych, - przy obfitych opadach deszczu - przy gwałtownych podmuchach wiatru. |  |  |
| 2. | Wymiary wewnętrzne: - długość minimum - 6,0 m, - szerokość minimum - 5,5 m, - wysokość minimum - 3,0 m, - powierzchnia użytkowa minimum - 30 m2 |  |  |
| 3. | Stelaż pneumatyczny |  |  |
| 4. | Ciśnienie robocze: min. 8 bar |  |  |
| 5. | Waga maksymalna: 300 kg |  |  |
| 6. | Konstrukcja namiotu powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania, a jej poszczególne elementy lub współpracujące z nimi elementy wyposażenia nie mogą posiadać ostrych krawędzi mogących spowodować uszkodzenie ciała użytkownika |  |  |
| 7. | Powłoka zapewniająca wodoodporność, trudnopalność i wysoką wytrzymałość |  |  |
| 8. | Powleczenie: Hypalon, kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu |  |  |
| 9. | Dach wykonany z tkaniny nieprzepuszczającej światła, powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2 |  |  |
| 10. | Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny charakteryzować się odpornością na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska oraz powszechnie dostępnych środków chemicznych do odkażania i dezynfekcji |  |  |
| 11. | Kolor ciemny zielony (khaki) lub kolor maskowania zasadniczego |  |  |
| 12. | Podłoga antypoślizgowa |  |  |
| 13. | Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny |  |  |
| 14. | Okno(a) z moskitierą umieszczone na bocznej ścianie namiotu, z trójwarstwową konstrukcją składającą się z: siatki/moskitiery, klapy z przezroczystej folii oraz klapy, z możliwością spinania klap |  |  |
| 15. | Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic/klimatyzatora |  |  |
| 16. | Otwór(y) służące do wprowadzania przewodów elektrycznych do namiotu |  |  |
| 17. | Na całej długości wewnątrz namiotu (sufit i ściany boczne) powinien być umiejscowiony system do mocowania przewodów, lamp oświetlenia i wyposażenia medycznego |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
| 18. | Linki kotwiczące: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia |  |  |
| 19. | Zestaw szpil, palików kotwicznych lub śledzi właściwych dla kotwienia namiotu oraz obciążników do namiotu |  |  |
| 20. | Wzmocniony pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty |  |  |
| 21. | Zestaw oświetleniowy: - składający się z minimum 6 lamp wytrzymałych, wodoodpornych ledowych - lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu, - posiadający wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, - źródło światła LED nie mniej niż 3500 lumenów każde, - wyposażony we wbudowany włącznik/wyłącznik, - musi spełniać normy wymagane dla pomieszczeń medycznych, - zapakowany w walizkę z amortyzacją - napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz, - 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V, - posiadający oznakowanie znakiem CE |  |  |
| 22. | Wymagania ogólne dla każdego rodzaju urządzenia (nagrzewnica olejowa lub nagrzewnica elektryczna lub klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia): - oznakowanie znakiem CE - dokumentacja techniczna - instrukcje używania - wytyczne odnośnie konserwacji i przechowywania - stopień ochrony min. IP 24 - możliwość uzyskania i utrzymywania, przy zmiennych warunkach zewnętrznych, stałej temperatury wewnątrz namiotu od min. 20ºC do 23ºC |  |  |
| 23. | nagrzewnica olejowa - moc grzewcza min. 21 kW, - rodzaj paliwa: olej napędowy lub opałowy - obudowa metalowa - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt - odprowadzanie spalin |  |  |
| 24. | nagrzewnica elektryczna - moc grzewcza min. 9 kW, - obudowa metalowa - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |
| 25. | klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia - moc grzewcza min. 16/6 kW (ogrzewania/chłodzenia) - urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |
| 26. | Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów |  |  |

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam, że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 oraz 5 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

- Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;

- Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę;

- Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy);

- Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim;

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy);

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru);

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………;

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..…………………………………………………………..

*wpisać właściwy nr zadania

………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy