*Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – „Szczegółowy opis planowanego zamówienia***”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot planowanego zamówienia:**
2. Przedmiotem planowanego zamówienia jest dostawa, wraz z przeniesieniem własności na rzecz Zamawiającego, sprzętu i/lub materiałów medycznych jednorazowych (dalej łącznie: Sprzęt medyczny jednorazowy) stanowiących wyposażenie uzupełniające zestawów intensywnej terapii do powietrznej ewakuacji medycznej oraz zestawów do powietrznej ewakuacji medycznej, wg wykazu i liczby jak niżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sprzęt medyczny jednorazowy do uruchomienia projektu | Ilość |
|  | Płachta do przenoszenie z funkcją podkładu wysokochłonnego (minimum 3 l) | 60 szt. |
|  | Prześcieradło jednorazowe do noszy | 60 szt. |
|  | Basen sanitarny | 16 szt. |
|  | Kaczka sanitarna uniwersalna | 16 szt. |
|  | Cewniki do odsysania, Rozmiar: 6 ch | 2x10 szt. |
|  | Cewniki do odsysania, Rozmiary: 10 Ch | 2x10 szt. |
|  | Cewniki do odsysania, Rozmiary: 16 Ch | 3x10 szt. |
|  | Cewniki do odsysania, Rozmiary: 20 Ch | 3x10 szt. |
|  | Łącznik z dwoma końcówkami do odsysania | 100 szt. |
|  | Podkład do przenoszenia pacjenta | 60 szt. |
|  | Pokrowiec na nosze z gumką |  |
|  | Rękawice nitrylowe diagnostyczne S | 5x100 szt. |
|  | Rękawice nitrylowe diagnostyczne M | 5x100 szt |
|  | Rękawice nitrylowe diagnostyczne L | 5x100 szt. |
|  | Rękawice nitrylowe diagnostyczne XL | 5x100 szt. |
|  | Worek na wymiociny | 30 szt. |
|  | Worek do gromadzenia i przechowywania odpadów medycznych 35 L | 100 szt. |
|  | Worek do gromadzenia i przechowywania odpadów medycznych 120 L | 100 szt. |

1. Parametry techniczne Sprzętu medycznego jednorazowego zostały określone w Rozdziale II poniżej.
2. **Parametry techniczne Sprzętu medycznego uzupełniającego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis Sprzętu medycznego jednorazowego** | **Spełnia Tak/Nie** |
|
|  | Płachta/mata jednorazowa do przenoszenia z funkcją podkładu wysokochłonnego; chłonność minimum 3 l, minimum 4 pary uchwytów,udźwig do 200 kg, wymiary [cm]: minimum 80-x180 – **60 sztuk** |  |
|  | Pokrowiec na nosze z gumką; włóknina polipropylenowa podfoliowana, gramatura 40g/m2, kolor zielony lub granatowy, wymiary [cm]: 75x190 – **60 sztuk** |  |
|  | **Basen sanitarny**; podsuwany, plastikowy (polopropylen), z pokrywą, do użycia w pozycji leżącej i pół siedzącej – **16 szt.** |  |
|  | **Kaczka sanitarna uniwersalna;** dla kobiet i mężczyzn, plastikowa, z uchwytem, z odłączanym lejkiem, przestronne wnętrze, z podziałką do pomiaru ilości wydalanego moczu, nakrętka dla szczelnego zamknięcia, pojemność 2000 ml – **16 szt.** |  |
|  | **Cewnik do odsysania**; z pvc, wyskalowany, atraumatyczny, kolor konektora oznaczający rozmiar cewnika, otwór centralny, dwa otwory boczne naprzeciwległe, sterylny  **Rozmiar: 6Ch, dł. 40 cm – 2 opakowania a 10 szt.** |  |
|  | **Cewnik do odsysania**; z pvc, wyskalowany, atraumatyczny, kolor konektora oznaczający rozmiar cewnika, otwór centralny, dwa otwory boczne naprzeciwległe, sterylny  **Rozmiar: 10Ch, dł. 40 cm – 2 opakowania a 10 szt.** |  |
|  | **Cewnik do odsysania**; z pvc, wyskalowany, atraumatyczny, kolor konektora oznaczający rozmiar cewnika, otwór centralny, dwa otwory boczne naprzeciwległe, sterylny  **Rozmiar: 16Ch, dł. 60 cm – 3 opakowania a 10 szt.** |  |
|  | **Cewnik do odsysania**; z pvc, wyskalowany, atraumatyczny, kolor konektora oznaczający rozmiar cewnika, otwór centralny, dwa otwory boczne naprzeciwległe, sterylny  **Rozmiar: 20Ch, dł 60 cm – 3 opakowania a 10 szt.** |  |
|  | **Łącznik z dwoma końcówkami stożkowymi lub schodkowymi**; łącznik między przewodem ssącym od ssaka a cewnikiem do odsysania, z bocznym otworem do przerywania ssania, jałowy, kompatybilny z drenami  o średnicach 6 Ch - 20 Ch  **Rozmiar: średnica 10 mm – 100 szt.** |  |
|  | **Podkład do przenoszenia pacjenta;** uchwyty 4 pary, dodatkowo wzmocnione, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorbcja nie mniej niż 3,5 L, udźwig nie mniej niż 150 kg. – **60 szt.** |  |
|  | **Pokrowiec na nosze z gumką**; włóknina polipropylenowa podfoliowana, gramatura 40g/m2, kolor zielony lub granatowy, z dwoma otworami na pasy bezpieczeństwa;  **Wymiary [cm]: 75x190 – 60 szt.** |  |
|  | **Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar: S;**  odporne na przenikanie mikroorganizmów, III kategoria ochrony indywidualnej, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, kolor niebieski lub pomarańczowy, AQL 1,0 – **5 opakowań a 100 szt.** |  |
|  | **Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar: M;**  odporne na przenikanie mikroorganizmów, III kategoria ochrony indywidualnej, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, kolor niebieski lub pomarańczowy, AQL 1,0 – **5 opakowań a 100 szt.** |  |
|  | **Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar: L;**  odporne na przenikanie mikroorganizmów, III kategoria ochrony indywidualnej, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, kolor niebieski lub pomarańczowy, AQL 1,0 – **5 opakowań a 100 szt.** |  |
|  | **Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Rozmiar: XL;**  odporne na przenikanie mikroorganizmów, III kategoria ochrony indywidualnej, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, kolor niebieski lub pomarańczowy, AQL 1,0 – **5 opakowań a 100 szt.** |  |
|  | **Worek na wymiociny;**  Przezroczysty, ze skalą pomiarową, plastikowy ustnik obejmujący usta, dostosowany do kształtu twarzy, zamknięcie po napełnieniu – **30 szt.** |  |
|  | **Worek do gromadzenia i przechowywania odpadów medycznych;**  folia polietylenowa koloru czerwonego, wytrzymała, odporna na działanie wilgoci i środków chemicznych,  Pojemność 35 L – **1 opakowanie a 100 szt.** |  |
|  | **Worek do gromadzenia i przechowywania odpadów medycznych;**  folia polietylenowa koloru czerwonego, wytrzymała, odporna na działanie wilgoci i środków chemicznych,  Pojemność 120 L – **1 opakowanie a 100 szt.** |  |

1. **Wymogi wynikające ze sposobu finansowania:**
   1. Przedmiot planowanego zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach **Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Development and maintenance of rescEU transport and logistics capacities in Poland**”, numer projektu: 101105145 (dalej: Dofinansowanie).

W związku z Dofinansowaniem przedmiotu planowanego zamówienia, Zamawiający wymaga trwałego i widocznego oznakowania opakowań zbiorczych Sprzętu medycznego uzupełniającego oraz (jeśli dotyczy) opakowań jednostkowych Sprzętu medycznego uzupełniającego, logotypem flagi Unii Europejskiej wraz z oświadczeniem o sposobie finansowania: „Funded by the European Union”, według jednego z poniższych wzorów, z zastrzeżeniem konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem siebie, konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem opakowania / opakowania zbiorczego – wyraźna widoczność oznaczenia, konieczności zachowania kolorystyki logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania (zgodność ze wzorem).

Obraz zawierający tekst, Czcionka, Jaskrawoniebieski, zrzut ekranu

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.lub

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, logo

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.

Zamawiający dopuszcza oznakowanie z wykorzystaniem naklejek, nalepek i im podobnych materiałów, jeśli zapewniają one trwałe związanie z oznaczanym elementem.