Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

	1.
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2.
	Adres Wykonawcy:
	

	3.
	Telefon:
	

	4.
	Mail:
	

	5.
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7..
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej
(w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie 
o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10.
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11.
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	

	12.
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy)
	


Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - Nagrzewnica elektryczna 1 fazowa
	Nazwa
	J.m.


	Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 1 do 5 sztuk (liczba miesięcy)
	Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 5 do 15 sztuk (liczba miesięcy)
	Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 15 do 25 sztuk (liczba miesięcy)
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w „tabeli nr 3”


	Stawka VAT (%)

	Szacunkowa cena
z podatkiem VAT
(zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w „tabeli 
nr 3”
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji

( kraj )
	Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach)

	Nagrzewnica elektryczna 1 fazowa według specyfikacji określonej w „tabeli nr 3”
	szt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (* - nie dotyczy pytań dot. przeglądów nagrzewnic)
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.
	Nagrzewnica elektryczna, fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 r. (nie dopuszcza się nagrzewnic rekondycjonowanych, powystawowych, używanych)
	
	

	2.
	Elementy składowe nagrzewnicy muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA
	
	

	3.
	Moc grzewcza: 3,5 kW +/- 0,5 kW (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”)
	
	

	4.
	Przepływ powietrza: 500 m3/h +/-50 m3/h (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”)
	
	

	5.
	Urządzenie przenośne, posiadające uchwyt 
	
	

	6.
	Obudowa metalowa
	
	

	7.
	Maksymalna masa: 10 kg (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”)
	
	

	8.
	Stopień ochrony: minimum IP 24
	
	

	9.
	Napięcie: 230V / 1-fazowe
	
	

	10.
	Prąd znamionowy: 14,5 A +/- 1A
	
	

	11.
	Zalecana powierzchnia ogrzewana (przy wysokości pomieszczenia 2,7m): minimum 25 m2 (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”)
	
	

	12.
	Stopniowa regulacja mocy
	
	

	13.
	Zakres temperatury pracy: minimum 10-30 °C (proszę wpisać wartości w polu „szczegóły”)
	
	

	14.
	Silnik z wyłącznikiem termicznym
	
	

	15.
	Wbudowany termostat 
	
	

	16.
	Regulacja termostatem
	
	

	17.
	Termostat przegrzania
	
	

	18.
	Wbudowany przewód zasilający
	
	

	19.
	Regulacja kąta nachylenia
	
	

	20.
	Wbudowany wiatrak wykonany ze stali 
	
	

	II. Warunki przechowywania i transportowania

	1.
	Składowanie długookresowe na trwałych certyfikowanych paletach EPAL 1 umożliwiające szybki załadunek wózkiem widłowym
	
	

	2.
	Nagrzewnice muszą być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach bezpośrednich i zbiorczych wykonanych w sposób i z materiału, który umożliwia ich przechowywanie bez pogorszenia ich jakości przez okres, co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi. Sposób znakowania znajduje się pod tabelą.
	
	

	3.
	Nagrzewnice przygotowane do transportu poprzez ich ułożenie i zabezpieczenie folią typu „stretch” na europaletach oznaczonych znakiem EUR o wym.: 80 cm x 120 cm, maksymalnym ciężarze towaru wraz z opakowaniami zbiorczymi do 800 kg i łącznej wysokości do 2m.
	
	

	4.
	Warunki przechowywania:

Temperatura: 7°C do 28°C
Wilgotność względna: 30% do 70%
	
	

	III. Dokumentacja i znak CE

	1.
	Lista ukompletowania towaru
	
	

	2.
	Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE
	
	

	3.
	Znak CE
	
	

	4.
	Dokumentacja techniczna  nagrzewnicy zawierająca: 
· instrukcję obsługi;

· instrukcję konserwacji, w tym wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania towaru do przechowywania 
po jego użytkowaniu;

· instrukcję przechowywania, w tym wytyczne wynikające z długoterminowego magazynowania towaru 
w Składnicach RARS bez jego użytkowania, zapewniające gotowość do natychmiastowego wydania towaru,
W związku z tym  Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień nagrzewnicy w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). 
Dokumentacja o której mowa powyżej musi być zatwierdzona przez Agencje przed dostawą towaru.
	
	

	5.
	Dokument gwarancyjny Producenta
	
	

	6.
	Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków.

Proszę o dołączenie ww. dokumentu do zgłoszenia celem sprawdzenia zgodności towaru.
	
	

	
	
	
	

	IV. Gwarancja, rozszerzona rękojmia, przeglądy i konserwacje

	1.
	Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na nagrzewnice: minimum 3 lata
	
	

	2.
	Na terenie Polski znajdują się  jednostki organizacyjne wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) nagrzewnic lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta nagrzewnic.
	
	

	3.
	Jeżeli nagrzewnice wymagają przeglądów, w okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez Producenta lub niezbędnym do zapewnienia stałej gotowości do użytkowania towaru 
	
	


Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis nagrzewnic  ( nazwa i adres ):

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że:
1. prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu nagrzewnicami;
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. w okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy, co najmniej 3 zamówienia na dostawę nagrzewnic, w łącznej ilości, co najmniej 100 sztuk. 
…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić








PAGE  
Strona 7 z 7

