          Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia woli współpracy z RARS 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych         o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych                         (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie         z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie                   o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji
	

	12
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:
Zadanie nr 1: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy)
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w 2026 r. do dnia:
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy)
	
	szt.
	20.03. - ……….

19.06. - ……….

 23.10. - ……….
	
	
	
	
	
	
	


 Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania
	L.p.
	Dane techniczne i inne parametry:  Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (stelażowy)
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, przystosowane do używania:

1) przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od min. -30°C do min. +50°C,

2) przy wilgotności względnej powietrza od 20% do 100%,

3) przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych,

4) przy obciążeniu śniegiem minimum 20 kg/m²,

5) przy obfitych opadach deszczu (wodoszczelność min. 90 cm H2O/2h wg. normy PN-EN-1734),

6) przy gwałtownych podmuchach wiatru.
	
	

	
	Konstrukcja:
	
	

	2.
	Wymiary stelaża:

- długość minimum -  5,0 m,

- szerokość minimum - 5,0 m,

- wysokość ściany minimum - 1,8 m,

- wysokość na środku minimum - 2,6 m ,

- powierzchnia użytkowa minimum -  30 m2
	
	

	3.
	Stelaż wytrzymały, lekki, wykonany z aluminium lub stali, z rur lub profili o średnicy/przekroju minimum 30 mm, odporny na korozję 
(w całości zabezpieczony przed korozją)
	
	

	4.
	Stelaż powinien być wykonany z połączonych ze sobą na stałe elementów
	
	

	5.
	Stelaż powinien posiadać wzmocnienia połączeń poszczególnych jego elementów, eliminujące możliwość samoistnej deformacji
	
	

	6.
	Małe elementy łączeniowe powinny być na stałe przymocowane do stelaża
	
	

	7.
	Stelaż powinien posiadać możliwość łatwego podciągania czaszy namiotu
	
	

	8.
	Rodzaj stelaża: segmentowy, umożliwiający łączenie namiotów szeregowo między sobą oraz zapewniający szybkie i bezproblemowe rozłożenie/złożenie bez użycia narzędzi
	
	

	9.
	Konstrukcja namiotu powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania, a jej poszczególne elementy lub współpracujące z nimi elementy wyposażenia nie mogą posiadać ostrych krawędzi mogących spowodować uszkodzenie ciała użytkownika
	
	

	
	Poszycie:
	
	

	10.
	Czasza wykonana z tkaniny nieprzepuszczającej światła, powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2
	
	

	11.
	Powleczenie: Hypalon, kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu
	
	

	12.
	Wykończenie powierzchni: gładkie
	
	

	13.
	Czasza podwieszana do stelaża za pomocą linek lub mocowana na stelażu, minimalizując czas potrzebny do rozstawienia namiotu
	
	

	14.
	Powłoka zapewniająca wodoodporność
	
	

	
	Elementy składowe:
	
	

	15.
	Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny, z możliwością spinania
	
	

	16.
	Okno(a) z moskitierą umieszczone na bocznej ścianie namiotu, z trójwarstwową konstrukcją składającą się z: siatki/moskitiery, klapy z przezroczystej folii oraz klapy z tkaniny jak poszycie czaszy, z możliwością spinania klap
	
	

	17.
	Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic/klimatyzatora
	
	

	18.
	Otwór(y) służące do wprowadzania przewodów elektrycznych do namiotu
	
	

	19.
	Podpinka: wykonana z tkaniny trudnopalnej, odpornej na rozdarcia
	
	

	20.
	W przypadku występowania tropiku - tropik tożsamy z materiałem czaszy
	
	

	21.
	Na całej długości wewnątrz namiotu (sufit i ściany boczne) powinien być umiejscowiony system do mocowania przewodów, lamp oświetlenia i wyposażenia medycznego
	
	

	22.
	Podłoga zintegrowana z poszyciem namiotu, co zapewnia ochronę przed wnikaniem wody oraz insektów, odporna na przetarcia i wilgoć. Wykonana z tkaniny powlekanej polichlorkiem winylu
	
	

	23.
	Kolor ciemny zielony (khaki) lub kolor maskowania zasadniczego
	
	

	24.
	Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny być trudnopalne i samogasnące (wg. normy PN-EN ISO 6940:2005 lub B1 wg normy DIN 4102)
	
	

	25.
	Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu (czasza, podłoga) powinny charakteryzować się odpornością na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska oraz powszechnie dostępnych środków chemicznych do odkażania i dezynfekcji
	
	

	
	Dodatkowe wyposażenie:
	
	

	26.
	Linki napinające: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia
	
	

	27.
	Zestaw szpil, palików kotwicznych i śledzi właściwych dla kotwienia namiotu oraz obciążników do namiotu
	
	

	28.
	Wzmocniony pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty
	
	

	29.
	Zestaw oświetleniowy: 

- składający się z minimum 6 lamp wytrzymałych, wodoodpornych ledowych - lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu,

- posiadający wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,

- źródło światła LED nie mniej niż 3500 lumenów każde,

- wyposażony we wbudowany włącznik/wyłącznik,

- musi spełniać normy wymagane dla pomieszczeń medycznych,

- zapakowany w walizkę z amortyzacją

- napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz,

- 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V,

- posiadający oznakowanie znakiem CE
	
	

	30.
	Wymagania ogólne dla każdego rodzaju urządzenia (nagrzewnica olejowa lub nagrzewnica elektryczna lub klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia):

- oznakowanie znakiem CE  

- dokumentacja techniczna 

- instrukcje używania

- wytyczne odnośnie konserwacji i przechowywania

- stopień ochrony min. IP 24

- możliwość uzyskania i utrzymywania, przy zmiennych warunkach zewnętrznych, stałej temperatury wewnątrz namiotu od min. 20ºC do 23ºC
	
	

	31.
	nagrzewnica olejowa

- moc grzewcza min. 21 kW,

- rodzaj paliwa: olej napędowy lub opałowy

- obudowa metalowa

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt 

- odprowadzanie spalin
	
	

	32.
	nagrzewnica elektryczna

- moc grzewcza min. 9 kW,

- obudowa metalowa

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt
	
	

	33.
	klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia
- moc grzewcza min. 16/6 kW (ogrzewania/chłodzenia)

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt
	
	

	34.
	Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów, umożliwiający naprawę: czaszy, podpinki, tropiku (jeśli występuje), naciągów
	
	


Dodatkowe informacje dla zadania nr 1:

1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...
2. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru): 

1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

a)  …………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………..

c)  ……………………………………………………………………. itd.
Zadanie nr 2: Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny)
Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w 2026 r. do dnia:
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 12.12.2025 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny)
	
	szt.
	20.03. - ……….

19.06. - ……….

23.10. - ……….
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania
	L.p.
	Dane techniczne i inne parametry:  Namiot wielofunkcyjny z wyposażeniem (pneumatyczny)
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Namiot oraz wszystkie elementy wyposażenia namiotu powinny być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, przystosowane do używania:

1) przy temperaturze otoczenia i jej wahaniach od min. -30°C do min. +50°C,

2) przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych,

3) przy obfitych opadach deszczu

4) przy gwałtownych podmuchach wiatru.
	
	

	2.
	Wymiary wewnętrzne:

- długość minimum -  6,0 m,

- szerokość minimum - 5,5 m,

- wysokość minimum - 3,0 m,

- powierzchnia użytkowa minimum -  30 m2
	
	

	3.
	Stelaż pneumatyczny
	
	

	4.
	Ciśnienie robocze: min. 8 bar
	
	

	5.
	Waga maksymalna: 300 kg
	
	

	6.
	Konstrukcja namiotu powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania, a jej poszczególne elementy lub współpracujące z nimi elementy wyposażenia nie mogą posiadać ostrych krawędzi mogących spowodować uszkodzenie ciała użytkownika
	
	

	7.
	Powłoka zapewniająca wodoodporność, trudnopalność i wysoką wytrzymałość
	
	

	8.
	Powleczenie: Hypalon, kauczuk chloroprenowy lub polichlorek winylu
	
	

	9.
	Dach wykonany z tkaniny nieprzepuszczającej światła, powlekanej, o gramaturze minimum 600 g/m2
	
	

	10.
	Tkaniny użyte do wykonania części składowych namiotu powinny charakteryzować się odpornością na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska oraz powszechnie dostępnych środków chemicznych do odkażania i dezynfekcji
	
	

	11.
	Kolor ciemny zielony (khaki) lub kolor maskowania zasadniczego
	
	

	12.
	Podłoga antypoślizgowa
	
	

	13.
	Dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych, zamykane na zamek błyskawiczny
	
	

	14.
	Okno(a) z moskitierą umieszczone na bocznej ścianie namiotu, z trójwarstwową konstrukcją składającą się z: siatki/moskitiery, klapy z przezroczystej folii oraz klapy, z możliwością spinania klap
	
	

	15.
	Otwór(y) służące do podłączenia nagrzewnic/klimatyzatora
	
	

	16.
	Otwór(y) służące do wprowadzania przewodów elektrycznych do namiotu
	
	

	17.
	Na całej długości wewnątrz namiotu (sufit i ściany boczne) powinien być umiejscowiony system do mocowania przewodów, lamp oświetlenia i wyposażenia medycznego
	
	

	
	Dodatkowe wyposażenie:
	
	

	18.
	Linki kotwiczące: wytrzymałe, odporne na rozciąganie i przetarcia
	
	

	19.
	Zestaw szpil, palików kotwicznych lub śledzi właściwych dla kotwienia namiotu oraz obciążników do namiotu
	
	

	20.
	Wzmocniony pokrowiec transportowy: odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w wygodne uchwyty
	
	

	21.
	Zestaw oświetleniowy: 

- składający się z minimum 6 lamp wytrzymałych, wodoodpornych ledowych - lampy posiadające możliwość łączenia szeregowego, z możliwością montażu na stelażu,

- posiadający wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,

- źródło światła LED nie mniej niż 3500 lumenów każde,

- wyposażony we wbudowany włącznik/wyłącznik,

- musi spełniać normy wymagane dla pomieszczeń medycznych,

- zapakowany w walizkę z amortyzacją

- napięcie zasilania - 230 V, 50/60 Hz,

- 2x przedłużacz bębnowy min. 15 mb, 4 gniazda, stopień ochrony IP 54, napięcie 230-250 V,

- posiadający oznakowanie znakiem CE
	
	

	22.
	Wymagania ogólne dla każdego rodzaju urządzenia (nagrzewnica olejowa lub nagrzewnica elektryczna lub klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia):

- oznakowanie znakiem CE  

- dokumentacja techniczna 

- instrukcje używania

- wytyczne odnośnie konserwacji i przechowywania

- stopień ochrony min. IP 24

- możliwość uzyskania i utrzymywania, przy zmiennych warunkach zewnętrznych, stałej temperatury wewnątrz namiotu od min. 20ºC do 23ºC
	
	

	23.
	nagrzewnica olejowa

- moc grzewcza min. 21 kW,

- rodzaj paliwa: olej napędowy lub opałowy

- obudowa metalowa

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt 

- odprowadzanie spalin
	
	

	24.
	nagrzewnica elektryczna

- moc grzewcza min. 9 kW,

- obudowa metalowa

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt
	
	

	25.
	klimatyzator do ogrzewania i chłodzenia
- moc grzewcza min. 16/6 kW (ogrzewania/chłodzenia)

- urządzenie przenośne, posiadające uchwyt
	
	

	26.
	Zestaw naprawczy dla zastosowanych materiałów
	
	


Dodatkowe informacje dla zadania nr 2:

1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...
2. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru): 

1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

a)  …………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………..

c)  ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
5. Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 oraz 5 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
6. Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

7. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;
8. Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę;
9. Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy);
10. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim;
11. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy);
12. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru);
13. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………;

14. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..…………………………………………………………..
*wpisać właściwy nr zadania 

………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                  


Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

         upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
4 z 4

