Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy oraz szacunkowych cen jednostkowych dla kontenerów wraz z wyposażeniem.

| Nazwa | J.m. | Czas realizacji zamówienia (proszę określić w tygodniach) |  | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Szacunkowa cena wykonania serwisu z VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilny kontener biurowy typu stróżówka wraz z wyposażeniem według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. | 1-15 sztuk | 16-30 sztuk |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (*- nie dotyczy pytań dot. przeglądów)

| Lp. |  | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* |  | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kontener musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku w UE. Nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Kontener przystosowany do wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszy publicznych w warunkach zmiennego klimatu. |  |  |  |  |
| 2 |  | Parametry konstrukcyjne kontenera: |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Konstrukcja stalowa oparta na podstawie kontenera 10 stopowego i wysokości zewnętrznej nie mniejszej niż 2900 mm (proszę wpisać wymiary zewnętrzne w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie (proszę wpisać rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Możliwość piętrowania podczas składowania min. 2 kondygnacje (proszę wpisać wartość w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Uchwyty transportowe – według standardów ISO, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów. |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Kontener musi być wyposażony w kieszenie na widły, do transportu za pomocą wózka przeładunkowego. |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Kontener musi być przystosowany do przechowywania i użytkowania w następujących warunkach klimatycznych: - w zakresie temperatur od - 20°C do + 40°C; - w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu lub gradu); - przy prędkości wiatru do 20 m/s. |  |  |  |  |
| 3 |  | Konstrukcja |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze RAL 6006 lub RAL 6009. |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Kontener wyposażony w system odprowadzania wody z dachu (proszę określić rozwiązanie w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 4 |  | Podłoga w układzie warstwowym zapewniająca współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,30 W/m2K. (proszę wpisać wielkość w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Warstwa zewnętrzna z blachy obustronnie ocynkowanej o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji (proszę wpisać grubość blachy w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Wypełnienie z materiałów lekkich (proszę wpisać rodzaj wypełnienia oraz grubość w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Warstwa wewnętrzna z płyty o grubości min. 20 mm (proszę wpisać wartość w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Wykładzina PCV o grubości min. 2 mm, antypoślizgowa, trudnościeralna (proszę wpisać wartość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 4,5 |  | Dopuszczalne obciążenie użytkowe podłogi - min. 200 kg/m2 (proszę wpisać wartość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 5 |  | Stropodach w układzie warstwowym zapewniający współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,15 W/m2K (proszę wpisać wielkość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Warstwa zewnętrzna z blachy obustronnie ocynkowanej o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji (proszę wpisać grubość blachy w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Wypełnienie z materiałów lekkich (proszę wpisać rodzaj wypełnienia oraz grubość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Warstwa wewnętrzna gładka, biała RAL 9010 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Dopuszczalne obciążenie stropodachu - min. 100kg/m2 |  |  |  |  |
| 6. |  | Ściany w układzie warstwowym zapewniające współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,2 W/m2K (proszę wpisać wielkość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Warstwa zewnętrzna z blachy obustronnie ocynkowanej, o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji (proszę wpisać grubość blachy w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Wypełnienie z materiałów lekkich (proszę wpisać rodzaj wypełnienia oraz grubość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Wewnętrzna warstwa wodoodporna – gładka, biała RAL 9010 |  |  |  |  |
| 7. |  | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Kontener wyposażony w trzy okna: - jedno na dłuższym boku kontenera, naprzeciw drzwi wejściowych o wymiarach minimum 1200x2500 mm, dzielone pionowo na 3 części z czego skrajne to okna uchylne a środkowe jako podawcze okno z systemem otwieranego okienka w dolnej jego części (nie przesuwne), - dwa na krótszych bokach kontenera, o wymiarach minimum 1200x1500 mm, dwuskrzydłowe, uchylno-rozwierne, - wszystkie okna wyposażone w roletę zewnętrzną, (proszę wpisać wielkość okien w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Współczynnik przenikania ciepła U dla okien nie wyższy niż 0,9 W/m²K (proszę wpisać wartość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 8. |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Drzwi zewnętrzne, metalowe, jednoskrzydłowe, montowane na dłuższym boku (tył), o wymiarach min. 2000 x 900mm, z systemem domykania (proszę wpisać wartość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Drzwi zewnętrzne z zamontowanym co najmniej jednym zamkiem patentowym – co najmniej klasy B i trzema kluczami do każdego z zamków (proszę ilość zamków w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Drzwi zewnętrzne - współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 1,3 W/m²K (proszę wpisać wartość w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 9. |  | Instalacje i wyposażenie |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Instalacja wentylacyjna: - grawitacyjna: nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne otwierane przepustnicami, |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 400/230V, w układzie TN-S, zapewniająca bezpieczną eksploatacje wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kontenera. Podłączenie instalacji odbiorczej do zewnętrznej zasilającej sieci kablowej niskiego napięcia (ze względu na łatwość łączenia) poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe, umieszczone na zewnątrz. Instalacja umożliwiająca łączenie kontenerów w jedną zewnętrzna zasilającą sieć kablową pod jedną linię zasilającą. |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Minimum cztery dodatkowe gniazda elektryczne – nie licząc tych przeznaczonych do zasilania wyposażenia kontenera. (proszę wpisać ilość dodatkowych gniazd w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 9.2.2 |  | Oświetlenie – sufitowe minimum dwie oprawy oświetleniowe typu LED zgodne z wymogami dla tego typu pomieszczeń (proszę rodzaj i ilość zastosowanego oświetlenia w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 9.2.3 |  | Oświetlenie zewnętrzne kontenera - halogeny o mocy do 50 W – minimum 2 szt. (proszę wpisać rodzaj zastosowanego oświetlenia w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 9.2.4 |  | Oświetlenie wewnętrzne awaryjne LED – akumulatorowe. |  |  |  |  |
| 9.2.5 |  | Ogrzewanie elektryczne o mocy łącznej min. 2 kW, zapewniające utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (min.+20oC) niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych (proszę wpisać rodzaj zastosowanego ogrzewania w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 9.2.6 |  | Klimatyzator z funkcją ogrzewania o minimalnej mocy 2,5 kW (proszę wpisać rodzaj zastosowanego klimatyzatora w polu szczegóły). |  |  |  |  |
| 9.2.7 |  | Instalacja elektryczna kontenera musi posiadać: - rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów, - wyłącznik różnicowo-prądowy, - instalację uziemiającą wraz ze szpilką uziemiającą. |  |  |  |  |
| 10. |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Biurko lub stolik - 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Lampka biurowa – 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Krzesło biurowe – 2 szt. |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Szafka stalowa BHP– 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.5 |  | Kosz na śmieci – 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.6 |  | Gaśnica proszkowa GP-4 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 10.7 |  | Kabel z gniazdem i wtyczką (63 A) do łączenia kontenerów ustawionych obok siebie dłuższymi bokami |  |  |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz.725). |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić, bezpieczeństwo, należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniania ognia). Materiały niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia lub samogasnące dopuszczone do budowy pomieszczeń mieszkalnych. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |  |  |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontener powinien być przystosowany do ustawienia na terenie utwardzonym o podłożu stabilnym (np. poprzez zastosowanie bloczków betonowych). |  |  |  |  |  |  |
| 3. | W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera powinna umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) dla górnej kondygnacji. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontener powinien być przystosowany do transportu samochodowego. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce lub naklejce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie wykonane przez Wykonawcę o treści: „Wyprodukowano na zamówienie RARS (logo) Produkt nie na sprzedaż” |  |  |  |  |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca szczegółowy wykaz ukompletowania, instrukcja użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji, schemat instalacji elektrycznej. |  |  |  |  |
| 2. |  | Instrukcja przechowywania, określająca warunki konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej kontenera wraz z wyposażeniem, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania. |  |  |  |  |
| 3. |  | Świadectwa/deklaracje zgodności CE wystawione przez Producenta lub Importera zarówno dla kontenera jak i wyposażenia. (Deklarację Właściwości Użytkowych wbudowanych materiałów lub Krajową Aprobatę Techniczną.) |  |  |  |  |
| 4. |  | Protokoły badań instalacji elektrycznych. |  |  |  |  |
| 5. |  | Wszystkie dokumenty w języku polskim. |  |  |  |  |
| 6. |  | Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem kompletną dokumentację w dniu podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji a także zespoły i urządzenia, wchodzące w skład towaru oraz powłokę lakierniczą. (w polu uwagi proszę podać okres gwarancji) |  |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca przedstawi warunki gwarancji w karcie gwarancyjnej. |  |  |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Na terenie Polski są jednostki organizacyjne wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) kontenerów i wyposażenia lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis. |  |  |  |  |
| 2*. |  | W okresie gwarancji Wykonawca będzie wymagał dokonywania przeglądów kontenerów i wyposażenia w terminach i zakresie określonym przez producenta, (w polu uwagi proszę wskazać częstotliwość wykonywania serwisów) |  |  |  |  |
| 3. |  | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis kontenerów (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 24 miesięcy zrealizowaliśmy zamówienia na dostawę łącznie 30 sztuk kontenerów o przeznaczeniu biurowym.

…………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy