Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy oraz szacunkowych cen jednostkowych dla nagrzewnic olejowych.

| Nazwa | J.m. | Czas realizacji zamówienia (proszę określić w tygodniach) |  | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w „tabeli nr 3” | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) towaru spełniającego wszystkie wymagania określone w „tabeli nr 3” | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagrzewnica olejowa według specyfikacji określonej w „tabeli nr 3” | szt. | 1-20 sztuk | 20-40 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (*- nie dotyczy pytań dot. przeglądów)

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Szczegóły |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Nagrzewnica olejowa, fabrycznie nowa (nie dopuszcza się nagrzewnic rekondycjonowanych, powystawowych, używanych, wyprodukowana w 2025 lub 2026 roku (proszę wpisać dane w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Elementy składowe nagrzewnicy muszą być wyprodukowane w krajach UE/Japonii/ USA |  |  |  |
|  | Minimalna moc grzewcza: 20 kW (nie więcej niż 25 kW ) (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Odprowadzanie spalin. |  |  |  |
|  | Minimalny przepływ powietrza: 1400 m3 (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, posiadające uchwyt i kółka transportowe. |  |  |  |
|  | Obudowa metalowa. |  |  |  |
|  | Maksymalna masa: 40 kg (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Stopień ochrony: minimum IP 41. |  |  |  |
|  | Napięcie: 230 V / 1-fazowe. |  |  |  |
|  | Rodzaj paliwa: olej napędowy/opałowy lub biodiesel. |  |  |  |
|  | Wbudowany zbiornik paliwa o pojemności minimum 35 litrów (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku: 15 h (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Zalecana kubatura ogrzewana: minimum 300 m3 (proszę wpisać wartość w polu „szczegóły”). |  |  |  |
|  | Silnik z wyłącznikiem termicznym. |  |  |  |
|  | Wbudowany przewód zasilający. |  |  |  |
|  | Przewód giętki z zestawem przyłączeniowym do rozprowadzania powietrza o długości minimum 7 m kompatybilny z urządzeniem. |  |  |  |
|  | Rura wylotowa z okapem ze stali nierdzewnej kompatybilna z urządzeniem o długości minimum 1 m. |  |  |  |
|  | Pokrowiec przeciwdeszczowy. |  |  |  |
|  | Termostat przegrzania. |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: minimum -10 do 30°C |  |  |  |
| II. Warunki przechowywania i transportowania |  |  |  |  |
|  | Składowanie długookresowe na trwałych certyfikowanych paletach EPAL 1 umożliwiające szybki załadunek wózkiem widłowym |  |  |  |
|  | Nagrzewnice muszą być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach bezpośrednich i zbiorczych wykonanych w sposób i z materiału, który umożliwia ich przechowywanie bez pogorszenia ich jakości przez okres, co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi. Sposób znakowania znajduje się pod tabelą. |  |  |  |
|  | Nagrzewnice przygotowane do transportu poprzez ich ułożenie i zabezpieczenie folią typu „stretch” na europaletach oznaczonych znakiem EUR o wym.: 80 cm x 120 cm, maksymalnym ciężarze towaru wraz z opakowaniami zbiorczymi do 800 kg i łącznej wysokości do 2m. |  |  |  |
|  | Warunki przechowywania: Temperatura: 7°C do 28°C Wilgotność względna: 30% do 70% |  |  |  |
| III. Dokumentacja i znak CE |  |  |  |  |
|  | Lista ukompletowania towaru. |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE. |  |  |  |
|  | Znak CE. |  |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna nagrzewnicy zawierająca: - dokumentacje techniczną: - instrukcję obsługi; - instrukcję konserwacji, w tym wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania towaru do przechowywania po jego użytkowaniu; - instrukcję przechowywania, w tym wytyczne wynikające z długoterminowego magazynowania towaru w Składnicach RARS bez jego użytkowania, zapewniające gotowość do natychmiastowego wydania towaru, W związku z tym Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień nagrzewnicy w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). Dokumentacja o której mowa powyżej musi być zatwierdzona przez Agencje przed dostawą towaru. |  |  |  |
|  | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
|  | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do zgłoszenia celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| IV. Gwarancja i rozszerzona rękojmia |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na nagrzewnice: minimum 36 miesięcy |  |  |  |
|  | Wykonawca nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji nagrzewnic jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
|  | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) nagrzewnic lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta nagrzewnic. |  |  |  |
|  | Czy w trakcie przechowywania nagrzewnice wymagają przeglądów, konserwacji? |  |  |  |
|  | Jeżeli nagrzewnice wymagają przeglądów, w okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez Producenta lub niezbędnym do zapewnienia stałej gotowości do użytkowania towaru |  |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis nagrzewnic (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

# prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu nagrzewnicami;

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- w okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy, co najmniej 3 zamówienia na dostawę nagrzewnic, w łącznej ilości, co najmniej 100 sztuk.

…………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy