         Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia
Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty
Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Przedsiębiorcy
NIP/REGON/KRS
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	Faks/adres e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie 
z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie 
o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania. 
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższymi tabelami:
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - deska ortopedyczna
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem 

z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar
w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1.
	deska ortopedyczna


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - deska ortopedyczna
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY:  deska ortopedyczna
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Deska wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, brak pustej przestrzeni wewnątrz deski
	
	

	2.
	Materiał odporny na uszkodzenia, pleśń i bakterie, nieabsorbujący płynów i łatwy do czyszczenia
	
	

	3.
	Materiał przepuszczalny dla promieni X
	
	

	4.
	Wymiary zewnętrzne deski:

-długość min. 180 cm

-szerokość min. 40 cm w najszerszym punkcie

-grubość min. 4 cm
	
	

	5.
	Waga deski (bez dokompletowania) max. 10 kg
	
	

	6.
	Nośność min. 250 kg
	
	

	7.
	Uchwyty transportowe:

- min. 14 uchwytów transportowych 

- umożliwiające wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach
	
	

	8.
	Dodatnia pływalność przy obciążeniu min. 100 kg
	
	

	9.
	W zestawie: 

- klockowy stabilizator głowy

- min. 4 pasy stabilizujące z klamrami i obrotowymi karabińczykami
	
	


Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - nosze ewakuacyjne typu SKED
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem 

z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar
w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1.
	nosze ewakuacyjne typu SKED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - nosze ewakuacyjne typu SKED
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY:   nosze ewakuacyjne typu SKED
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Możliwość ewakuacji poprzez przenoszenie, ciągnięcie w terenie bez względu na nierówności i rodzaj podłoża oraz podnoszenie pionowo lub poziomo. 
	
	

	2.
	Wykonane z wysokiej jakości nieabsorbującego tworzywa sztucznego.
	
	

	3.
	Wymiary:
Długość min. 240 cm   
Szerokość min. 85 cm
	
	


	4.
	Udźwig: min. 150 kg
	
	

	5.
	Nosze w komplecie z akcesoriami. W skład zestawu wchodzą minimum:

•
nosze wyposażone w pasy zabezpieczające

•
plecak transportowy 

•
zawiesia do transportu w pozycji poziomej (para)

•
zawiesie do transportu w pozycji pionowej

•
uchwyty służące do transportu poszkodowanego przez kilka osób

•
stalowy karabińczyk blokujący „D”
	
	


Tabela nr 6: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - krótka deska ewakuacyjna
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem 

z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar
w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 

	1.
	krótka deska ewakuacyjna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Tabela nr 7: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - krótka deska ewakuacyjna
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY:    krótka deska ewakuacyjna
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Deska ewakuacyjna wykorzystywana w sytuacjach awaryjnych do przenoszenia osób poszkodowanych, często w pozycji półleżącej.
	
	

	2.
	Długość: min. 80 cm
Szerokość: min. 44 cm
	
	

	3.
	Nośność: min. 250 kg.
	
	

	4.
	Wyposażona w uchwyty transportowe
	
	

	5.
	Ergonomiczna krzywizna minimalizująca urazy
	
	

	6.
	Możliwość użycia podczas badań RTG i tomografii komputerowej
	
	


Tabela nr 8: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - szyny typu Splint
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem 

z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości
określonemu przez producenta

(w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13

	1.
	Szyny typu Splint
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tabela nr 9: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - szyny typu Splint
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY: szyny typu Splint
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Zestaw 4 szyn w poręcznym etui, pozwalający na unieruchomienie każdej kończyny.
	
	

	2.
	Zestaw zawiera min. 2 różne rozmiary szyn.
	
	

	3.
	Szyna wykonana z aluminiowego rdzenia zabezpieczonego formowalną, wodoodporną pianką.
	
	

	4.
	Możliwość wykonania prześwietlenia bez konieczności zdejmowania szyny.
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

5. Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabelach nr 3, 5, 7, 9 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do przedmiotowego ogłoszenia.

6. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany, będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą na terenie RP. 
7. Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

8. Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie 
go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.
9. Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (jeżeli dotyczy).
10. Towar będzie dostarczony na certyfikowanych europaletach.
11. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.

12. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy). 

13. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

14. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności:…………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................……….

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                  Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta
                                                                                                                                                                                                                
4 z 4

