          Załącznik nr 1
Formularz informacyjny 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
	Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
1
	Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych         o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych                         (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie         z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie                   o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji
	

	12
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w 2026 r. do dnia:
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Aparat do znieczuleń
	
	szt.
	19.06. - ……….

 28.08. - ……….

 27.11. - ……….
	
	
	
	
	
	
	


 Tabela nr 3: Podstawowe dane techniczne i użytkowe towaru
	L.p.
	Dane techniczne i inne parametry:  Aparat do znieczuleń
	Uwagi/Proponowane parametry

	1.
	2.
	3.

	1.
	Aparat do znieczulania ogólnego dorosłych, dzieci i noworodków z wbudowanym blatem do pisania
	

	2.
	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni
	

	3.
	Zasilanie 230 V 50 Hz
	

	4.
	Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V
	Podać ilość:

	5.
	Szuflada na akcesoria
	Podać ilość:

	6.
	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w typ minimum dwa koła blokowane centralnie
	

	7.
	Zasilanie gazowe z sieci centralnej min. N2O, O2, powietrze
	

	8.
	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych
	

	9.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut w typowych warunkach
	Podać czas pracy:

	10.
	Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania
	

	11.
	Elektroniczny mieszalnik gazów
	

	12.
	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania
	

	13.
	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min.
	Podać wydajność:

	14.
	Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2
	Podać zakres:

	15.
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej
	

	16.
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności:
	Podać pojemność

	17.
	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
	

	18.
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną - aktywny odciąg
	

	19.
	Tryby wentylacji : minimum
- wentylacja ciśnieniowa

- wentylacja objętościowa

- wentylacja w trybie SIMV: objętościowa i ciśnieniowa

- wentylacja CPAP+PSV
- wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością
	Podać tryby:

	20.
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP):
	Podać zakres:

	21.
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu:
	Podać zakres:

	22.
	Zakres regulacji częstości oddechu:
	Podać zakres:


	23.
	Regulacja ciśnienia wdechowego
	Podać zakres:

	24.
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej
	Podać zakres:

	25.
	Regulacja czułości wyzwalania przepływowego
	Podać zakres:

	26.
	Alarmy: minimum 

- niskiej i wysokiej objętości minutowej MV,

- niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV,

- minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego,

- Apnea,
	Podać alarmy:

	27.
	Pomiary: minimum

- objętości oddechowej TV

- pomiar objętości minutowej MV

- pomiar częstotliwości oddechowej f

- ciśnienia szczytowego

- ciśnienia Plateau

- ciśnienia PEEP

- ciśnienia średniego
	Podać pomiary:

	28.
	Prezentacja pętli:

- ciśnienie / objętość

- przepływ / objętość

- ciśnienie/przepływ
	

	29.
	Ekran respiratora dotykowy, przekątna min. 14 cali
	Podać przekątną:

	30.
	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych
	

	31.
	Monitorowane gazy anestetyczne: sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
	

	32.
	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
	

	33.
	Ssak inżektorowy z regulacją siły ssania
	

	34.
	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim
	

	
	Monitor:
	

	35.
	Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej
	Podać rodzaj konstrukcji:

	36.
	Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej minimum 15 cali
	Podać przekątną:

	37.
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator - minimum 100 minut pracy
	Podać czas pracy:

	38.
	Pomiary: minimum EKG, RESP, SpO2, NIBP, IBP, TEMP
	Podać pomiary:

	39.
	Analiza arytmii - funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii
	

	40.
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji
	


Dodatkowe informacje:

1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...
2. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru): 

1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

a)  …………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………..

c)  ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
5. Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

6. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;
7. Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę;
8. Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy);
9. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim;
10. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy);
11. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru);
12. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest oraz nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………;

13. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest oraz nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru 
w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..……………………………………………………

* niewłaściwe skreślić
………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                  


Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

         upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
4 z 4

