
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia

      Lampa biobójcza
	Lp.
	PARAMETRY TOWARU
	UWAGI / PROPONOWANE PARAMETRY TOWARU


	1
	2
	4

	1. 
	Lampa przepływowa
	TAK / NIE
Uwagi:

	2. 
	Promienniki emitujące promieniowanie UV – C o długości fali min. 253,7 nm
	TAK / NIE 

Proponowana długość fali:

	3. 
	Wydajność wentylatora min. 180 m3 / h
	TAK / NIE 
Proponowana wydajność wentylatora:

	4. 
	Urządzenie gwarantuje redukcję drobnoustrojów na poziomie min. 90%
	TAK / NIE 

Proponowany poziom redukcji drobnoustrojów:

	5. 
	Trwałe promienniki pozwalające na min. 9 000 h pracy bez znaczącego spadku emisji UV – C
	TAK / NIE 

Proponowany czas pracy promienników:

	6. 
	Brak emisji ozonu
	TAK / NIE 
Uwagi:

	7. 
	Zgodność z dyrektywą niskonapięciową, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej oraz atest higieniczny PZH 
	TAK / NIE 
Rodzaj certyfikacji:

	8. 
	Wyświetlacz inforumujący o stopniu zużycia promienników
	TAK / NIE 
Uwagi:

	9. 
	Lampa na statywie jezdnym z blokadą kół
	TAK / NIE 

Uwagi:

	10. 
	W zestawie pilot zdalnego sterowania
	TAK / NIE 

Uwagi:


Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niezbędne wymagania: 

· Opakowanie bezpośrednie towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,

· Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,
· Towar będzie fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do miejsca jego przechowywania,

· Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

· Opakowanie zbiorcze będzie posiadać etykietę w języku polskim zawierającą 
w szczególności:  

a) nazwę, typ i model towaru,  
b) nazwę i adres producenta towaru oraz nazwę i adres Wykonawcy 
(o ile Wykonawca jest inny niż producent),  
c) datę produkcji towaru i datę upływu okresu trwałości/terminu ważności towaru  (jeżeli dotyczy),  
d) ilość sztuk towaru w opakowaniu zbiorczym,  

e) wagę towaru wraz z opakowaniem,
f) warunki przechowywania towaru.

………………………………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania potencjalnego oferenta 

PAGE  
2 z 2

