Formularz zgłoszenia – Zadanie 1

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji: |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić.

Tabela nr 2: Określenie możliwości dostawy, szacunkowych cen jednostkowych oraz szacunkowych cen przeglądu rocznego dla kontenerów kwatermistrzowskich wraz z wyposażeniem.

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy 1 - 6 sztuk (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego bez podatku VAT (zł) | Szacunkowa cena przeglądu rocznego z podatkiem VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener kwatermistrzowski wraz z wyposażeniem według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. | 1 szt. - ….. tygodni 3 szt. - ….. tygodni 6 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełniania wymogów opisu przedmiotu rozeznania.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne – wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Kontener i wyposażenie muszą być nowe i nieużywane. Kontener wyprodukowany w 2026 roku w krajach UE (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego). |  |  |
| 1.1 | Kontener spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |
| 1.2 | Kontener oraz sprzęt stanowiący jego wyposażenie (o ile jest to wymagane) musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |
| 1.3 | Kontener wykonany zgodnie ze standardem wyposażenia kontenera pożarniczego - Kontener kwatermistrzowski, typu KKw 60 stanowiącym Załącznik nr 21 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" z dnia 14.04.2011 r., poszerzonym o wymagania dodatkowe Zamawiającego. |  |  |
| 2 | Konstrukcja kontenera: |  |  |
| 2.1 | Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553, ze zm.). |  |  |
| 2.2 | Konstrukcja kontenera oraz jego mocowania na sprzęt i instalacje powinny zapewniać prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia na ramie nośnej (załadunek i rozładunek z nośnika / przyczepy kontenerowej). |  |  |
| 2.3 | Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia ramy, musi być zapewniona pełna funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne zablokowanie kontenera na nośniku posiadającym stosowane blokady. |  |  |
| 2.4 | Wymiary maksymalne kontenera: - długość całkowita z układem zaczepowym – 6900 mm, - szerokość całkowita – 2550 mm, - wysokość z ramą – 2500 mm. |  | Długość: ………………… mm Szerokość: ……………… mm Wysokość: ……………… mm |
| 2.5 | Zabudowa kontenera wykonana z materiałów odpornych na korozję i wilgoć typu: stal nierdzewna, aluminium, tworzywa sztuczne (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). |  |  |
| 2.6 | Poszycie zewnętrzne zabudowy kontenera lakierowane na kolor RAL 3000, narożniki oznaczone pasami biało-czerwonymi. Rama nośna i element zaczepowy w kolorze czarnym. Wszystkie wyłączniki i gniazda elektryczne winny być trwale i wyraźnie opisane i oznakowane. |  |  |
| 2.7 | Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą zapewniać bezpieczny transport, załadunek i rozładunek przewożonych urządzeń wyposażenia przy przechyłach wzdłużnych do +/-30° i poprzecznych do +/-15°. |  |  |
| 2.8 | Wnętrze kontenera dostosowane do składowania wyposażenia do zakwaterowania 60 osób. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamknięcie typu rurowego lub równoważne. Zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). |  |  |
| 2.9 | Szuflady i wysuwane tace kontenera, jeżeli mają zastosowanie, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic oraz posiadać oznakowanie ostrzegawcze po ich wysunięciu. |  |  |
| 2.10 | Konstrukcja kontenera powinna zapewnić prawidłową jego obsługę przy ustawieniu jego na blokach o wysokości: - 100 mm pod lewą/prawą podłużnicą z przodu, - 200 mm pod prawą/lewą rolką z tyłu. |  |  |
| 2.11 | Podłoga wnętrza kontenera w wykonaniu zapewniającym odpływ wody. Miejsca przeznaczone do chodzenia w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.12 | Kontener wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej zapobiegający gromadzeniu się wilgoci w jego wnętrzu. |  |  |
| 3 | Instalacje kontenera: |  |  |
| 3.1 | Kontener wyposażony w instalację elektryczną 24 V do zasilania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, z własnym źródłem zasilania (akumulatory) oraz możliwością podłączenia do instalacji pojazdu. |  |  |
| 3.2 | Kontener wyposażony w instalację elektryczną 230 V do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci zewnętrznej lub agregatu prądotwórczego znajdującego się na wyposażeniu kontenera. Instalacja powinna zapewniać: - zasilanie oświetlenia i ogrzewania kontenera. - ładowanie akumulatorów własnych kontenera. - inteligentne ładowanie akumulatorów elektronarzędzi optymalizujące proces uzupełniania energii w urządzeniach w celu ochrony żywotności baterii i efektywności energetycznej, Zasilanie z sieci zewnętrznej poprzez wtyczkę przyłączeniową 230 V, stopień ochrony min. IP 67, zamontowaną na tablicy sterowniczej na czołowej ścianie kontenera. |  |  |
| 3.3 | Kontener wyposażony w instalację elektrycznych urządzeń grzewczych, utrzymujących temperaturę co najmniej +5°C wewnątrz całego kontenera przy temperaturze otoczenia do -15°C, zasilanych z zewnętrznej sieci energetycznej 230V. Instalacja wyposażona w sterownik regulujący pracę urządzeń. |  |  |
| 3.4 | Oświetlenie zewnętrzne kontenera wykonane w technologii LED wg prawa o ruchu drogowym (światła obrysowe, pozycyjne, odblaskowe,) funkcjonujące zarówno przy kontenerze podłączonym do instalacji elektrycznej nośnika (zasilanie i sterowanie), jak i posadowionym samodzielnie (zasilanie z własnych akumulatorów, możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera). Oświetlenie ostrzegawcze - sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na stałe z tyłu i z przodu na kontenerze, włączanie w układzie przód (w zależności od sposobu przewozu) lub tył, uruchamiane razem z sygnalizacją uprzywilejowania w ruchu nośnika. Oświetlenie ostrzegawcze wykonane w technologii LED i zgodne z ECE R65. |  |  |
| 3.5 | Oświetlenie pola pracy wokół kontenera, zasilane z własnych akumulatorów kontenera oraz zamiennie, z instalacji pojazdu (możliwość włączenia z tablicy sterowniczej znajdującej się z przodu kontenera), wykonane w technologii LED w obudowie min. IP54. Oświetlenie wpuszczone w ściany kontenera, niepowodujące zwiększenia jego wymiarów. |  |  |
| 3.6 | Wewnętrzne oświetlenie typu LED w obudowie min. IP54 zapewniające doświetlenie schowków. |  |  |
| 3.7 | Wszystkie światła powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
| 3.8 | Gniazdo elektryczne 15-biegunowe do podłączenia instalacji elektrycznej kontenera do sieci pokładowej nośnika, umieszczone na ścianie czołowej kontenera z lewej strony. Dodatkowe gniazdo 15-biegunowe umieszczone z tyłu kontenera. Maksymalna wysokość gniazd od podłoża, mierzona przy kontenerze posadowionym na ziemi, 500 mm. Kontener należy wyposażyć w przewód elektryczny do podłączenia kontenera do instalacji elektrycznej nośnika. |  |  |
| 3.9 | Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 24 V nośnika i zamiennie, poprzez integralny układ prostowniczy procesorowy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. Kontener wyposażony w akumulatory żelowe, bezobsługowe, zapewniające minimum 4 godziny pracy przy pełnym odbiorze energii. Zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów kontenera z sieci zewnętrznej 230 V zamontowane na ścianie czołowej, z lewej strony kontenera. |  |  |
| 3.10 | Tablice sterownicze, przyłączeniowe i zabezpieczeniowe kontenera wyprowadzone na zewnątrz kontenera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem skrzynkami (skrzynką) w wykonaniu wodoodpornym i pyłoszczelnym (min. IP 65), zainstalowane na przedniej ścianie kontenera. |  |  |
| 3.11 | Kontener powinien posiadać instalację uziemiającą oraz przyłącze, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych. |  |  |
| 4 | Wyposażenie kontenera: |  |  |
| 4.1 | Kontener powinien być wyposażony w sześć kompletnych namiotów z konstrukcją szkieletową. Każdy namiot musi spełniać następujące minimalne wymagania: - Powierzchnia użytkowa: minimum 30 m². - Wysokość: minimum 2,5 m. - Kolorystyka poszycia: jasno-szara – w polu szczegóły proszę wpisać proponowany kolor. - Przeznaczenie: namiot musi umożliwiać zakwaterowanie 10 łóżek, znajdujących się na wyposażeniu kontenera, wraz z zachowaniem ergonomii użytkowania. |  |  |
| 4.1.1 | Namiot wyposażony w: - dwa wejścia w ścianach szczytowych o wymiarach min. 2 m x 2,2 m (szerokość x wysokość), - system kołnierzy umieszczonych wokół wejść do namiotu, umożliwiający połączenie z innymi namiotami, - system rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic oraz do wprowadzenia do wnętrza namiotu przewodów elektrycznych, - uchwyty do podwieszania lamp i instalacji elektrycznej wewnątrz namiotu, - na dłuższych bokach namiotu po obu stronach po min. trzy okna trójwarstwowe, - system linek, kołków i szpilek niezbędnych do zamocowania namiotu do różnego rodzaju podłoża i stabilizowanie namiotu w zmiennych warunkach atmosferycznych, - zestaw naprawczy i zapasowy zestaw śledzi i szpilek. |  |  |
| 4.1.2 | Namiot musi być wyposażony w stelaż o konstrukcji niepneumatycznej, oparty na modułowych elementach nośnych wykonanych z trwałych materiałów zapewniających stabilność i bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach. Konstrukcja powinna gwarantować możliwość szybkiego montażu i demontażu przez max. 4 osoby, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Konstrukcja wykonana z materiałów lekkich i odporna na korozję. |  |  |
| 4.1.3 | Poszycie i podłoga namiotu, wykonane z materiałów umożliwiających użytkowanie w zakresie temperatur -30°C do +50°C. Tkanina, z której będzie wykonany namiot musi być: - trudno zapalna, - nieprzemakalna, - odporna na działanie promieni UV i starzenie się - odporna na rozdarcia i przebicia. Tkanina zgodna z Polskimi Normami. |  |  |
| 4.1.4 | Od strony wejścia przezroczysta kieszeń z folii do oznakowania namiotu o wymiarach 40x50 cm. |  |  |
| 4.1.5 | Na zewnętrznej części namiotu po obu stronach dłuższych, centralnie umieszczone rzepy do mocowania szyldu (logo). |  |  |
| 4.1.6 | Okna namiotu trójwarstwowe o wymiarach co najmniej 500 mm x 400 mm, składające się z: - wklejonej na stałe moskitiery, - rolowanej przezroczystej szyby, - rolowanej klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu. |  |  |
| 4.1.7 | Podłoga namiotu w wykonaniu antypoślizgowym, |  |  |
| 4.1.8 | Namiot umieszczony w pokrowcu z uchwytami transportowymi. Masa kompletnego namiotu w pokrowcu nie może przekraczać 150 kg. |  |  |
| 4.1.9 | Wytrzymałość namiotu na obciążenie śniegiem minimum 2 kg/m2. Wytrzymałość na prędkość wiatru minimum 80 km/h wiejącego prostopadle do osi dłuższej namiotu. Wysokość wewnętrzna namiotu nie mniejsza niż 2,5 m. |  |  |
| 4.2 | Kontener wyposażony w agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym klasy DIN 14685-1 o mocy dostosowanej do zasilania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie kontenera nie mniejszej niż 5kVA i stopniu ochrony minimum IP 54. |  |  |
| 4.2.1 | Parametry Agregatu: - napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC - częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50Hz, - uzwojenie 100% wykonane z miedzi |  |  |
| 4.2.2 | Agregat musi spełniać normę minimum klasy G2 - zgodnie z ISO 8528-5 |  |  |
| 4.2.3 | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |  |  |
| 4.3 | Każdy namiot należy wyposażyć w podwieszany zestaw oświetlenia wnętrza w technologii LED, o napięciu 230V, zapewniający stopień ochrony minimum IP44, wraz z przedłużaczami niezbędnymi do jego uruchomienia. Oświetlenie zabezpieczone przed zbiciem/uszkodzeniem. Barwa oświetlenia ciepła. |  |  |
| 4.4 | Kontener musi być wyposażony w co najmniej 3 kompletne zestawy grzewcze składające się z: - Nagrzewnicy spalinowej (olejowej) z termostatem wraz z osprzętem. Nagrzewnica winna mieć następujące parametry: - moc nie mniejsza niż 20kW; - zasilanie napięciem 230V; - przepływ powietrza min 1300 m3/h; - pojemność zbiornika paliwa (zintegrowanego w podstawie) umożliwiająca pracę urządzenia przez min 12 godzin.; - możliwość podłączania termostatu umożliwiającego utrzymywanie w namiocie stałej temperatury; - wbudowane kola i uchwyty transportowe; - całkowicie szczelna komora spalania.; - odprowadzenie spalin (rurka kominowa z daszkiem); - termostat bezpieczeństwa; - nagrzewnica powinna zapewniać po uruchomieniu automatyczną pracę, możliwość ustawiania zadanej temperatury termostatem umieszczonym w namiocie. Termostat powinien posiadać przewód o długości min 10 metrów, - Przewody nagrzewnicy mają służyć do ogrzewania jednocześnie dwóch namiotów z wykorzystaniem systemu, który umożliwi podłączenie dwóch rękawów do jednego wyjścia ciepłego powietrza nagrzewnicy (system musi umożliwiać ogrzewanie jednego lub dwóch namiotów równocześnie wg potrzeb użytkownika). - Rękawy do podłączenia nagrzewnicy z namiotami oraz system rozprowadzenia ciepłego powietrza na dwa rękawy odporne na temperaturę minimum 90°C przy pracy ciągłej urządzenia. Urządzenia grzewcze i wentylacyjne umożliwiające eksploatację 6 namiotów w zakresie temperatur -10°C do +30°C. |  |  |
| 4.5 | Kontener musi być wyposażony w co najmniej 2 komplety przenośnego oświetlenia pola pracy typu LED, zamontowanego na statywie, o parametrach nie gorszych niż: - moc światła 10 000 lumenów, - stopień ochrony min. IP 56, - zasilanie z akumulatorów umożliwiających maksymalne oświetlenie terenu przez min. 4 godziny; - możliwość ładowania akumulatorów w czasie ich świecenia, - obudowa odporna na warunki atmosferyczne występujące w Polsce oraz na wstrząsy i uderzenia, - wysokość statywu minimum 3m. - zakres stosowania w zakresie temperatur min. od -25°C do +50°C. - wyposażony w przedłużacz z rozgałęziaczem 230V/AC o długości 20m min. IP 56. Urządzenie wyposażone we wskaźnik naładowania baterii. |  |  |
| 4.6 | Przenośny zestaw oświetleniowy do oświetlania dużych powierzchni, o mocy oświetlenia min. 45000 lm, napięcie zasilania 230V, w zakresie oświetlenia 180 ÷ 360°, stopień ochrony min. IP 44, wysokość masztu min. 3 m, wyposażony w przedłużacz z rozgałęziaczem 230V/AC o długości 20m, min. IP 56. |  |  |
| 4.7 | Kontener wyposażony co najmniej w: - przedłużacz na zwijadle min. 20 m, 230 V, stopień ochrony min. IP 56 – 3 szt., - przedłużacz min. 10 m, 230 V, stopień ochrony min. IP 56, zakończony rozdzielaczem na 4 gniazdka – 6 szt., - rozdzielacz prądu 3 gniazdkowy, stopień ochrony min. IP 56 - 3 szt., - rozdzielacz prądu 4 gniazdkowy, stopień ochrony min. IP 56 – 6 szt. Wszystkie wtyczki i gniazda winny być tego samego rodzaju i wykonane w tym samym standardzie. |  |  |
| 4.8 | Kontener wyposażony w 60 szt. łóżek polowych z izolacją termiczną w temp. do -10°C, o parametrach nie gorszych niż: - wymiary: długość – min. 2000 mm, szerokość – min. 700 mm, wysokość min. 300 mm. - masa maksymalnie do 15 kg, - dopuszczalne obciążenie min. 120 kg, - stelaż wykonany z rury stalowej pomalowanej lakierem proszkowym w kolorze zielonym, - regulacja zagłówka - min. 5–cio stopniowa, - wkład wymienny (materac) koloru khaki o dużej wytrzymałości, łatwy w demontażu i montażu, a także odporny na pranie. Każde łóżko dostarczone wraz z pokrowcem, zapinanym na zamek błyskawiczny. |  |  |
| 4.9 | Kontener wyposażony w 60 szt. śpiworów typy mumia o parametrach nie gorszych niż: - konstrukcja dwuwarstwowa, wypełnienie min. 250 g/m2 z wymiennym wkładem, - śpiwór o zakresie stosowania – temperatura ekstremalna –10°C, komfort +3°C do +10°C (zakres temperatur winien być opisany na metce wszytej w śpiwór lub na pokrowcu), - kolor śpiwora khaki, - masa po spakowaniu max. 2 kg, - rozmiary śpiworów XL, Każdy śpiwór dostarczony wraz z pokrowcem i dodatkowym wkładem. |  |  |
| 4.10 | Kontener wyposażony w 10 szt. stołów polowych (składanych) wykonanych z rury stalowej pomalowanej lakierem proszkowym poliestrowym, o parametrach nie gorszych niż: - minimalna długość -700 mm., - minimalna szerokość – 700 mm., - maksymalna masa - 12 kg. Każdy stół dostarczony wraz z pokrowcem. |  |  |
| 4.11 | Kontener wyposażony w 60 szt. krzeseł polowych składanych. Stelaż krzesła wykonany z rury stalowej pomalowanej lakierem proszkowym poliestrowym. Poszycie wykonane z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym (khaki), o parametrach nie gorszych niż: - minimalna głębokość -380 mm., - minimalna szerokość – 380 mm., - maksymalna masa – 2,5 kg, - dopuszczalne obciążenie min. 120 kg, Nogi posiadające zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłogi namiotu. Każde krzesło dostarczone wraz z pokrowcem. |  |  |
| 4.12 | Kontener wyposażony w taśmę ostrzegawczą czerwono – białą o szerokości 70 mm i długości 2x500 mb., na zwijadle oraz 24 szt. stojaków z podstawką do odgrodzenia terenu. |  |  |
| 4.13 | Kontener wyposażony co najmniej w: - grabie metalowe na trzonku drewnianym – 6 szt. - młotek 2 kg – 3 szt., - siekiera 1,5 kg – 3 szt., - mop z pojemnikiem na wodę – 6 szt., - szufelka i szczotka do zamiatania – 6 szt., - kosz na śmieci 50 litrów – 6 szt., - worki na śmieci dopasowane do pojemności dostarczonego kosza – 300 szt., - miotła (szczotka do zamiatania) – 6 szt., - kanister o pojemności 5 l na paliwo do agregatów – 6 szt., - kanister o pojemności 10 l na paliwo do nagrzewnic – 6 szt., - dwa pojemniki min. 50 litrowe z kranikami na wodę gospodarczą; w kontenerze należy wykonać minimum dwa mocowania do zawieszenia pojemników z wodą, - łopata – 6 szt., - szpadel – 6 szt., - czujnik tlenku węgla – 6 szt., - czujka dymu – 6 szt. - składany wieszak na 20 szt. ubrań specjalnych – 3 szt., - stojak do worków 120 l na śmieci – 6 szt., - worki 120 l na śmieci – 200 szt., - gaśnica przenośna proszkowa (ABC) min. 6 kg. - wycieraczka do butów – 6 szt. |  |  |
| 4.14 | Zestaw kluczy nasadowych składający się z min. 100 elementów – 1 kpl. Dodatkowo zestaw w skrzynce narzędziowej składający się min. z: - śrubokrętów płaskich – 2 szt., - śrubokrętów tzw. krzyżakowych – 2 szt., - obcęgi - 1 szt., - kombinerki – 1 szt., - noża ratowniczego składanego z częściowo ząbkowanym ostrzem, wykonanego ze stali nierdzewnej – 2 szt. |  |  |
| 4.15 | Kontener należy wyposażyć dodatkowo: - kosa spalinowa, - wiertarka udarowa z zestawem wierteł oraz kołków umożliwiająca rozstawienie namiotów na utwardzonej nawierzchni, - wkrętarka udarowa akumulatorowa, - ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN EN 14605+A1 lub równoważne.) - 10 szt., - rękawice ochronne chemicznie odporne - 20 par, - kalosze wysokie chemicznie odporne - 10 par, - okulary ochronne - 10 par. |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić, bezpieczeństwo, należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodne z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |
| 2. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |
| 2.1 | Tabliczka znamionowa kontenera powinna zawierać, co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - typ kontenera, - rok produkcji, - numer fabryczny, - masę pustego kontenera w kg, - nośność kontenera w kg, - pojemność nominalną w m3. |  |  |
| 3. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie wykonane przez Wykonawcę o treści: „Kontener Kwatermistrzowski”, „Wyprodukowano na zamówienie RARS (logo)”, „Produkt nie na sprzedaż”. Wymiary i szczegóły oznakowania do ustalenia na etapie realizacji. |  |  |
| 4. | Możliwość inspekcji produkcyjnej przedstawicieli Agencji na etapie produkcji kontenera w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |
| 5. | Odbiór techniczno- jakościowy przez przedstawicieli Agencji w siedzibie Wykonawcy/Producenta. |  |  |
| 6. | Transport i rozładunek do miejsca składowania na terenie Polski po stronie Wykonawcy. |  |  |
| 6.1 | Kontener wyposażony w komplet podkładów gumowych (z tyłu i z przodu kontenera), o nośności dostosowanej do masy kontenera, zabezpieczający betonową posadzkę przed uszkodzeniem. |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca: - szczegółowy wykaz ukompletowania - instrukcję uruchomienia, użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji - instrukcję przechowywania - schemat instalacji elektrycznej. |  |  |
| 2. | Świadectwa/deklaracje zgodności CE wystawione przez Producenta lub Importera zarówno dla kontenera jak i wyposażenia. |  |  |
| 3. | Protokoły badań instalacji elektrycznych (jeżeli są wymagane). |  |  |
| 4. | Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w dniu odbioru techniczno- jakościowego. |  |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem kompletną dokumentację kontenera w dniu odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 6. | Wszystkie dokumenty w języku polskim. |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na kontener kwatermistrzowski wraz z wyposażeniem będzie składał się z: |  |  |
| 1.1 | Gwarancji w okresie przechowywania: 36 miesięcy od momentu odbioru przez RARS. |  |  |
| 1.2 | Gwarancji w okresie użytkowania: 24 miesiące, liczonej od momentu udostępnienia kontenera przez RARS lub zakończenia gwarancji w okresie przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi. |  |  |
| 2. | Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz ewentualnych przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji lub docelowego Użytkownika – w karcie gwarancyjnej. |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski są jednostki organizacyjne wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) kontenerów pożarniczych lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał płatnych przeglądów kontenerów. W polu szczegóły proszę określić zakres prac związanych z przeglądem okresowym. |  |  |
| 3. | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponuje personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy dostawę 2 sztuk kontenerów pożarniczych różnego typu.

……………………………………………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy