# Załącznik Nr 2

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2. Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy.

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Nazwa i siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja uzdatniania wody o wydajności 10m3/h. | szt. | 1-5 szt. - ………tygodni 6-12 szt. - ………tygodni |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia –stacja uzdatniania wody

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Stacja uzdatniania wody, fabrycznie nowa (nie dopuszcza się stacji rekondycjonowanych, powystawowych, używanych), wyprodukowana w 2026 roku (proszę wpisać dane w polu „szczegóły”). |  |  |
| 2. | Stacja uzdatniania wody musi być wyprodukowana w krajach UE / Japonii / USA/UK. |  |  |
| 3. | Konstrukcja kontenera: |  |  |
| 3.1 | Stacja zbudowana na bazie kontenera. Proszę o wskazanie propozycji rodzaju kontenera, w polu „szczegóły” |  |  |
| 3.2 | Konstrukcja stalowa. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. Proszę o podanie rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego oraz koloru w polu „szczegóły” |  |  |
| 4. | Wymagania transportowe: |  |  |
| 4.1 | Stacja uzdatniania wody przystosowana do przewozu wszystkimi rodzajami transportu (lądowym, morskim i lotniczym), przy zachowaniu standardów obowiązujących w NATO: - transportem drogowym – na podwoziach pojazdów samochodowych wyposażonych w zaczepy kontenerowe do transportu zaproponowanego rodzaju kontenera, przystosowane do transportu cywilnymi i wojskowymi pojazdami - koleją – bezpośrednio na platformie wyposażonej w zaczepy kontenerowe do transportu zaproponowanego rodzaju kontenera - statkami – pod warunkiem umieszczenia kontenerów na wierzchniej warstwie w ładowni lotniczym – w hermetycznej ładowni samolotu, w której wyrównane jest ciśnienie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem klimatyzacji oraz szafy chłodniczej wypełnionych czynnikiem chłodniczym. Kontenerowa stacja uzdatniania wody musi być pomalowana w odcieniach szarości. Dokładna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji. |  |  |
| 4.2 | Wszystkie elementy stacji umieszczone i umocowane w sposób trwały, uniemożliwiający przemieszczanie się ich w czasie transportu i eksploatacji w stacji uzdatniania |  |  |
| 4.3 | Kontener dostosowany do załadunku i rozładunku HDS, dźwigiem lub wózkiem widłowym |  |  |
| 5. | Stacja przeznaczona do: |  |  |
| 5.1.. | usuwania naturalnych zanieczyszczeń z wody surowej |  |  |
| 5.2 | oczyszczenia wody zanieczyszczonej chemicznie i biologicznie |  |  |
| 6. | Wydajność uzdatniania: usuwanie naturalnych zanieczyszczeń z wody surowej oraz oczyszczenie wody zanieczyszczonej chemicznie i biologicznie: 10 m3/h (+/- 1 m3/h) Proszę o podanie wydajności w polu „szczegóły” |  |  |
| 7. | Możliwość pracy stacji na sieci wodociągowej, a także jako urządzenie samozasysające z wód powierzchniowych, podziemnych i wyposażona w: - wąż ssawny o długości min. 4 mb. z koszem ssawnym i pływakiem. - w przypadku konieczności zastosowania dodatkowego wyposażenia np. kluczy itp. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletny zestaw do prtawidłowego zmontowania całego zestawu. Stacja musi posiadać możliwość przyłączenia do nasady typu STORZ 25/52/75 mm po stronie ssawnej. Proszę o podanie zastosowanego rozwiązania w polu „szczegóły” |  |  |
| 8. | Możliwość pracy na przyczepie lub samochodzie. |  |  |
| 9. | Możliwość pracy stacji w następującym zakresie temperatur powietrza: Proszę o podanie zakresu w polu „szczegóły” |  |  |
| 10. | Czas rozwinięcia (przygotowania do pracy): Proszę o podanie czasu w polu „szczegóły” |  |  |
| 11. | W ukompletowanie stacji wchodzą mobilne wieloparametryczne urządzenia z atestem do badania jakości wody Proszę o podanie w odpowiednim polu pod tabelą nr 4 rodzajów urządzeń wraz z opisem pomiarów, które można uzyskać za ich pomocą |  |  |
| 12. | Stacja wyposażona we własny agregat prądotwórczy, umożliwiający jej pracę bez zasilania zewnętrznego. Proszę o podanie producenta i typu agregatu w tabeli nr 4 |  |  |
| 13. | Możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego. |  |  |
| 14. | Stacja wyposażona we własna pompę lub motopompę umożliwiającą poprawną pracę całego zestawu– parametry. Proszę o podanie producenta i typu motopompy w tabeli nr 4 |  |  |
| 15. | Typ technologii uzdatniania - praca ciągła min. 24/h przez 7 dni w tygodniu. Proszę podać informacje w polu „szczegóły” o przerwach technicznych, o ile występują |  |  |
| 16. | Proces technologiczny powinien przebiegać w sposób automatyczny przy minimalnym wykorzystaniu osób do jego realizacji. Proszę opisać proces technologiczny pod tabelą nr 4. |  |  |
| 17. | System/technologia uzdatniania oraz zastosowane systemy pomiarowe Proszę opisać w odpowiednich polach pod tabelą nr 4 |  |  |
| 18. | Czas pracy na materiałach eksploatacyjnych przy uzdatnianiu. Proszę o podanie zakresu w polu „szczegóły” |  |  |
| 19. | Zabudowa ocieplona z ogrzewaniem i osuszaniem wewnątrz. |  |  |
| 20. | Oświetlenie wewnętrze LED. |  |  |
| 21. | Ciężar stacji: Proszę wpisać ciężar w polu „szczegóły” |  |  |
| 22. | Stacja uzdatniania wody musi posiadać atest PZH dla wody pitnej i spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Atest należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru. |  |  |
| 23. | Warunki przechowywania: Temperatura: 7°C do 28°C Wilgotność względna: 30% do 70% |  |  |
| II. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) stacji uzdatniania wody lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta ww. asortymentu. |  |  |
| 2. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy): kontenerów, agregatów prądotwórczych, pomp/motopomp i innych urządzeń lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta tego sprzętu. |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji Przedsiębiorca po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych lub częściej, jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru stacji uzdatniania wody (w tym kontenera, agregatu prądotwórczego, pomp/motopomp i innych urządzeń) przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych stacji swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej. |  |  |
| 4. | Koszty eksploatacyjne, wymiany zastosowanych środków oraz koszt konserwacji i przygotowania stacji do długoterminowego przechowywania po jej użytkowaniu. Proszę opisać w odpowiednim polu pod tabelą nr 4. |  |  |
| III. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na stację uzdatniania wody (z uwzględnieniem stacji, kontenera, agregatu prądotwórczego, pomp/motopomp i innych urządzeń) : min. 5 lat. |  |  |
| 2. | Przedsiębiorca nieodpłatnie dokona przeszkolenia w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji w terminach wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |
| 3. | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć 10 lat. |  |  |
| IV. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności. |  |  |
| 2. | Znak CE. |  |  |
| 3. | Certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania Proszę wpisać w polu „szczegóły”. |  |  |
| 4. | Dokumentacja techniczno – ruchowa stacji uzdatniania wody, zawierająca: Dokumentację techniczną, Instrukcję obsługi, Instrukcję konserwacji i Instrukcję przechowywania, wykaz ukompletowania. Wszystkie instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania stacji bez jej eksploatacji oraz wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania stacji do przechowywania po jej użytkowaniu. W związku z tym instrukcja obsługi i instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień stacji w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). Instrukcje muszą obejmować wszystkie zespoły stacji uzdatniania wody, tj. stację uzdatniania, kontener agregat prądotwórczy, pompy/motopompy i innych urządzeń. |  |  |
| 5. | Skrócona instrukcja obsługi stacji uzdatniania wody umieszczona w trwały sposób. |  |  |
| 6. | Dokument gwarancyjny wystawiony przez Przedsiębiorcę zawierający m.in. warunki gwarancji, terminy przeprowadzania przeglądów okresowych i ich zakres dla kontenerowej stacji uzdatniania wody (wraz z: kontenerem, agregatem prądotwórczym i pompą/motopompą). Przedsiębiorca będzie gwarantem jakości dla całej stacji oczyszczania (uzdatniania) wody, co obejmuje gwarancje na: stację oczyszczania, kontener, agregat prądotwórczy i pompę/motopompę i inne urządzenia. |  |  |
| 7. | Książka obsługi urządzenia (dziennik konserwacji). |  |  |
| 8. | Atest Państwowego Zakładu Higieny musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Atest należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru. |  |  |
| 9. | Wszystkie dołączone dokumenty w wersji oryginalnej w języku polskim. |  |  |

Tabela nr 4:

| Filtracja mechaniczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filtracja chemiczna |  |
| Filtracja biologiczna |  |
| Producent i typ motopompy/pompy |  |
| Producent i typ agregatu prądotwórczego |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o podanie rodzajów urządzeń wraz z opisem pomiarów, które można uzyskać za ich pomocą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o podanie zastosowanego systemu/technologii uzdatniania wody:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o podanie zastosowanych systemów pomiarowych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koszty eksploatacyjne, wymiany zastosowanych środków oraz koszt konserwacji i przygotowania stacji do długoterminowego przechowywania po jej użytkowaniu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

# prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu stacjami uzdatniania;

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- na przełomie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy dostawę co najmniej pięć stacji uzdatniania.

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy