          Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia woli współpracy z RARS 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych         o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych                         (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie         z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie                   o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji
	

	12
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w 2026 r. do dnia:
	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT

(%)
	Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Aparat do znieczulania
	
	szt.
	31.07. - ……….

 30.09. - ……….

 27.11. - ……….
	
	
	
	
	
	
	


 Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania
	L.p.
	Dane techniczne i inne parametry:  Aparat do znieczulania
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Uwagi 

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Aparat do znieczulania ogólnego dorosłych, dzieci i noworodków z wbudowanym blatem do pisania
	
	

	2.
	Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni
	
	

	3.
	Zasilanie 230 V 50 Hz
	
	

	4.
	Min. 4 wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V
	
	

	5.
	Min. 1 szuflada na akcesoria
	
	

	6.
	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w typ minimum dwa koła blokowane centralnie
	
	

	7.
	Zasilanie gazowe z sieci centralnej min. N2O, O2, powietrze
	
	

	8.
	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych
	
	

	9.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 80 minut w typowych warunkach
	
	

	10.
	Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania
	
	

	11.
	Elektroniczny mieszalnik gazów
	
	

	12.
	Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany
	
	

	13.
	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min.
	
	

	14.
	Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 zakres: 0-15 l/min lub szerszy zakres
	
	

	15.
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej
	
	

	16.
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności min. 0,7l
	
	

	17.
	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
	
	

	18.
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną - aktywny odciąg
	
	

	19.
	Tryby wentylacji : minimum

- wentylacja ciśnieniowa

- wentylacja objętościowa

- wentylacja w trybie SIMV: objętościowa i ciśnieniowa

- wentylacja CPAP+PSV
	
	

	20.
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) od 2 do 35 cmH2O lub szerszy zakres
	
	

	21.
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu min. 4:1 - 1:8 lub szerszy zakres
	
	

	22.
	Zakres regulacji częstości oddechu: od 4 do 100 oddechów/min lub szerszy zakres
	
	

	23.
	Regulacja ciśnienia wdechowego od 7 do 80 cmH2O lub szerszy zakres
	
	

	24.
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej od 20 do 1500 ml lub szerszy zakres
	
	

	25.
	Regulacja czułości wyzwalania przepływowego od 0,3 do 10 l/min lub szerszy zakres
	
	

	26.
	Alarmy: minimum 

- niskiej i wysokiej objętości minutowej MV,

- ciśnienia wdechowego,

- Apnea,
	
	

	27.
	Pomiary: minimum

- objętości oddechowej TV

- pomiar objętości minutowej MV

- pomiar częstotliwości oddechowej f

- ciśnienia szczytowego

- ciśnienia Plateau

- ciśnienia PEEP

- ciśnienia średniego
	
	

	28.
	Prezentacja pętli minimum:

- ciśnienie / objętość

- przepływ / objętość
	
	

	29.
	Ekran respiratora dotykowy, przekątna min. 15 cali
	
	

	30.
	Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych
	
	

	31.
	Monitorowane gazy anestetyczne: sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
	
	

	32.
	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
	
	

	33.
	Ssak inżektorowy z regulacją siły ssania
	
	

	34.
	Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim
	
	

	
	Monitor:
	
	

	35.
	Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej
	
	

	36.
	Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej minimum 15 cali
	
	

	37.
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator - minimum 100 minut pracy
	
	

	38.
	Pomiary: minimum EKG, RESP, SpO2, NIBP, IBP, TEMP
	
	

	39.
	Analiza arytmii - funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii
	
	

	40.
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji
	
	


Dodatkowe informacje:

1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...
2. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru): 

1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

a)  …………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………..

c)  ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
5. Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
6. Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

7. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;
8. Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę;
9. Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy);
10. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim;
11. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy);
12. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru);
13. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest oraz nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………;

14. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest oraz nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru 
w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..……………………………………………………

* niewłaściwe skreślić
………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                  


Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

         upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
4 z 4

