          Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Przedsiębiorcy 
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” 
w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) 
lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania zakupowego
	


* niepotrzebne skreślić
Zadanie 1: Łóżko szpitalne hydrauliczne
Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy.
	Lp
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.10.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa brutto 
(z podatkiem 
VAT w zł)
	Stawka VAT

(%)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar
w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji

(kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Łóżko szpitalne hydrauliczne
	
	 szt.
	
	
	
	
	
	
	


           Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia. 
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	SPEŁNIA (TAK) /

NIE SPEŁNIA (NIE) / PODAĆ
	Oferowane parametry
	Numer strony instrukcji używania potwierdzający oferowany parametr lub inny wskazany dokument
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Łóżko regulowane hydraulicznie


	TAK/NIE
	
	
	

	2.
	Wymiary łóżka: długość zewnętrzna łóżka – 2200 mm (+/-100 mm), szerokość zewnętrzna łóżka bez barierek bocznych nie większa niż 1000 mm


	TAK/NIE

PODAĆ
	
	
	

	3.
	Wymiary leża min. 2000 x 800 mm


	TAK/NIE

PODAĆ
	
	
	

	4.
	Szczyty łóżka łatwo demontowane bez użycia narzędzi


	TAK/NIE
	
	
	

	5.
	Łóżko wyposażone w składane barierki boczne z blokadą pozycji


	TAK/NIE
	
	
	

	6.
	Cztery tuleje we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego


	TAK/NIE
	
	
	

	7.
	Łóżko wyposażone w funkcję przedłużenia leża bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK/NIE
	
	
	

	8.
	Materac wypełniający przestrzeń po przedłużeniu leża w zestawie 


	TAK/NIE
	
	
	

	9.
	Łóżko z regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga


	TAK/NIE
	
	
	

	10.
	Regulacja wysokości realizowana dźwignią nożną po obu stronach łóżka


	TAK/NIE
	
	
	

	11.
	Łóżko z funkcją autoregresji


	TAK/NIE
	
	
	

	12.
	Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelnburga min. 15(

	TAK/NIE
	
	
	

	13.
	Łóżko wyposażone w 4 koła 150 mm z centralną blokadą 


	TAK/NIE
	
	
	

	14.
	Łóżko wyposażone w odbojniki w każdym rogu łóżka


	TAK/NIE
	
	
	

	15.
	Funkcja CPR segmentu pleców. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców


	TAK/NIE
	
	
	

	16.
	Leże łóżka 4 – segmentowe, w tym 3 ruchome. Segmenty ruchome wypełnione panelami tworzywowymi. Panele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy


	TAK/NIE
	
	
	

	17.
	W zestawie dedykowany materac przeciwodleżynowy, piankowy. Grubość minimum 12 cm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoszczelny, antystatyczny, niealergizujący. Zamek zabezpieczony okapnikiem. Możliwość prania pokrowca w temperaturze min. 90°C


	TAK/NIE

PODAĆ
	
	
	

	18.
	Łóżko wyposażone w uchwyty pozycjonujące materac

	TAK/NIE
	
	
	

	19.
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg


	TAK/NIE

PODAĆ
	
	
	


Dodatkowe informacje: 
1. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: ………………………………...
2. W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta (o ile dotyczy): 
1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producenta – o ile dotyczy): ……………………………………………………………….…………..
Zadanie 2: Łóżko szpitalne elektryczne
Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy.
	Lp
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.10.2026 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa brutto 
(z podatkiem 
VAT w zł)
	Stawka VAT

(%)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar
w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji

(kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Łóżko szpitalne elektryczne
	
	 szt.
	
	
	
	
	
	
	


           Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia. 
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	SPEŁNIA (TAK) /

NIE SPEŁNIA (NIE) / PODAĆ
	Oferowane parametry
	Numer strony instrukcji używania potwierdzający oferowany parametr lub inny wskazany dokument
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Łóżko regulowane elektrycznie


	TAK/NIE
	
	
	

	2.
	Wymiary łóżka: długość zewnętrzna łóżka – 2200 mm (+/-100 mm), szerokość zewnętrzna łóżka bez barierek bocznych nie większa niż 1000 mm


	TAK/NIE
PODAĆ
	
	
	

	3.
	Wymiary leża min. 2000 x 800 mm


	TAK/NIE
PODAĆ
	
	
	

	4.
	Szczyty łóżka łatwo demontowane bez użycia narzędzi


	TAK/NIE
	
	
	

	5.
	Łóżko wyposażone w składane barierki boczne z blokadą pozycji


	TAK/NIE
	
	
	

	6.
	Cztery tuleje we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego


	TAK/NIE
	
	
	

	7.
	Łóżko wyposażone w funkcję przedłużenia leża bez użycia dodatkowych narzędzi


	TAK/NIE
	
	
	

	8.
	Materac wypełniający przestrzeń po przedłużeniu leża w zestawie 


	
	
	
	

	9.
	Łóżko z elektryczną regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz funkcji autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota.

	TAK/NIE
	
	
	

	10.
	Dedykowany pilot pracujący w trybach:
- dla pacjenta,
- dla personelu


	TAK/NIE
	
	
	

	11.
	Łóżko z funkcją autoregresji


	TAK/NIE
	
	
	

	12.
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelnburga min. 15(

	TAK/NIE
	
	
	

	13.
	Łóżko wyposażone w 4 koła 150 mm z centralną blokadą 


	TAK/NIE
	
	
	

	14.
	Łóżko wyposażone w odbojniki w każdym rogu łóżka


	TAK/NIE
	
	
	

	15.
	Funkcja CPR segmentu pleców. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców


	TAK/NIE
	
	
	

	16.
	Leże łóżka 4 – segmentowe, w tym 3 ruchome. Segmenty ruchome wypełnione panelami tworzywowymi. Panele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy


	TAK/NIE
	
	
	

	17.
	W zestawie dedykowany materac przeciwodleżynowy, piankowy. Grubość minimum 12 cm. 


	TAK/NIE
PODAĆ
	
	
	

	18.
	Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny, wodoszczelny, antystatyczny, niealergizujący. Zamek zabezpieczony okapnikiem. Możliwość prania pokrowca w temperaturze min. 90°C


	TAK/NIE
PODAĆ
	
	
	

	19.
	Łóżko wyposażone w uchwyty pozycjonujące materac

 
	TAK/NIE
	
	
	

	20.
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg


	TAK/NIE
PODAĆ
	
	
	

	21.
	Akumulatorowy system zasilania pozwalający na użytkowanie poza podłączeniem do zasilania, podczas transportu lub w sytuacjach awarii zasilania

	TAK/NIE
	
	
	


Dodatkowe informacje: 
3. Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: ………………………………...
4. W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta (o ile dotyczy): 
2) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producenta – o ile dotyczy): ……………………………………………………………….…………..
Niniejszym oświadczam, że: 
1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

5. Łóżko szpitalne w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 i Tabeli nr 5 w Formularzu zgłoszenia będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
6. Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
7. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.
8. Opakowanie bezpośrednie będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę.

9. Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy).

10. Towar będzie dostarczony na certyfikowanych europaletach.
11. Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.

12. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru 
(o ile dotyczy). 

13. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta 
(o ile dotyczy) oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia. 
14. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * (dla Zadania:…………….) oraz jest / nie jest* 
(dla Zadania:…………….) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. 
W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

15. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest * (dla Zadania:…………….) oraz jest / nie jest* 
(dla Zadania:…………….) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. 
W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności:
…………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................……….

* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                  


Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

         upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy

4 z 4

