
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia

      Lampa biobójcza
	Lp.
	PARAMETRY TOWARU
	UWAGI / PROPONOWANE PARAMETRY TOWARU


	1
	2
	4

	1. 
	Urządzenie oparte na bezrtęciowej technologii lamp ekscymerowych emitujących falę o długości 222 nm
	TAK / NIE
Uwagi:

	2. 
	Wymagany zintegrowany filtr optyczny pasmowo-przepustowy eliminujący promieniowanie powyżej 230 nm dla pełnego bezpieczeństwa użytkowników
	TAK / NIE

Uwagi:

	3. 
	Konstrukcja umożliwiająca bezpieczną pracę urządzenia w bezpośredniej obecności ludzi i zwierząt bez ryzyka uszkodzeń skóry i oczu
	TAK / NIE

Uwagi:

	4. 
	Całkowity brak emisji ozonu do otoczenia w trakcie całego cyklu pracy
	TAK / NIE

Uwagi:

	5. 
	Gwarantowana redukcja drobnoustrojów chorobotwórczych na poziomie minimum 90%
	TAK / NIE

Uwagi:

	6. 
	Trwałość modułu emitującego promieniowanie wynosząca minimum 3 000 godzin pracy bez znaczącego spadku wydajności
	TAK / NIE 
Uwagi:

	7. 
	Zgodność z normą bezpieczeństwa fotobiologicznego PN-EN 62471 potwierdzająca możliwość bezpiecznej ekspozycji ludzi
	TAK / NIE

Uwagi:

	8. 
	Montaż na stabilnym statywie jezdnym wyposażonym w koła 
z blokadą mechaniczną
	TAK / NIE 
Uwagi:

	9. 
	W zestawie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwiający obsługę urządzenia na odległość
	TAK / NIE 

Uwagi:

	10. 
	Wyświetlacz lub czytelny wskaźnik informujący o rzeczywistym stopniu zużycia źródła światła i liczbie przepracowanych godzin
	TAK / NIE 

Uwagi:

	11. 
	Wbudowany programator czasu pracy pozwalający na precyzyjne ustawienie cyklu dezynfekcji
	TAK / NIE

Uwagi:

	12. 
	Posiadanie aktualnego atestu higienicznego PZH lub równoważnego certyfikatu bezpieczeństwa wydanego na terenie UE
	TAK / NIE

Uwagi:

	13. 
	Pełna zgodność z dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC
	TAK / NIE

Uwagi:

	14. 
	Obudowa wykonana z materiałów trwałych i odpornych na regularne działanie chemicznych środków dezynfekcyjnych
	TAK / NIE

Uwagi:


Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niezbędne wymagania: 

· Opakowanie bezpośrednie towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,

· Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielonej przez kontrahenta,
· Towar będzie fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do miejsca jego przechowywania,

· Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. 
o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (Dz. U. poz. 1826) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

· Opakowanie zbiorcze będzie posiadać etykietę w języku polskim zawierającą 
w szczególności:  

a) nazwę, typ i model towaru,  
b) nazwę i adres producenta towaru oraz nazwę i adres Wykonawcy 
(o ile Wykonawca jest inny niż producent),  
c) datę produkcji towaru i datę upływu okresu trwałości/terminu ważności towaru  (jeżeli dotyczy),  
d) ilość sztuk towaru w opakowaniu zbiorczym,  

e) wagę towaru wraz z opakowaniem,
f) warunki przechowywania towaru.

………………………………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania potencjalnego oferenta 

PAGE  
2 z 2

