# Załącznik Nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2. Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy.

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Nazwa i siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) | Okres przechowywa-nia (minimum 5 lat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pożarnicze węże tłoczne W-110-20-ŁA. | szt. | 100-500 szt. - ………tygodni 600-1200 szt. - ………tygodni |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożarnicze węże tłoczne W-75-20-ŁA. | szt. | 100-500 szt. - ………tygodni 600-1200 szt. - ………tygodni |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożarnicze węże tłoczne W-52-20-ŁA. | szt. | 100-500 szt. - ………tygodni 600-1200 szt. - ………tygodni |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia – Pożarnicze węże tłoczne.

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania 
w przyszłości.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Pożarnicze węże tłoczne, fabrycznie nowe (nie dopuszcza się pożarniczych węży tłocznych rekondycjonowanych, powystawowych, używanych), wyprodukowane w 2026 roku (proszę wpisać dane w polu „szczegóły”). |  |  |
| 2. | Pożarnicze węże tłoczne muszą być wyprodukowana w krajach UE /Japonii /USA/UK. |  |  |
| 3. | Łączniki ze stopów aluminium wykonane metodą odlewania lub odkuwania Proszę o podanie w polu szczegóły metody wykonania łączników. |  |  |
| 4. | Oplot: jedwab poliestrowy lub równoważny o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie i gnicie. |  |  |
| 5. | Wykładzina wewnętrzna: PCV, poliuretan (PU). Proszę o podanie w polu szczegóły rodzaju zastosowanego materiału w podziale na średnice węży. |  | W-110-20-ŁA. - ……………………….. W-75-20-ŁA. - ……………………….. W-52-20-ŁA. - ……………………….. |
| 6. | Wąż tłoczny z wkładką wewnętrzną tworzywa odpornego na działanie wody morskiej i środków pianotwórczych. |  |  |
| 7. | Powłoka zewnętrzna odporna na działanie promieni UV, olejów oraz wysokich i niskich temperatur. |  |  |
| 8. | Długość węża: 20 m ± 0,2 m |  |  |
| 9. | Łączniki typu STORZ, odpowiadające średnicy węża. |  |  |
| II. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na pożarnicze węże tłoczne: min. 5 lat. |  |  |
| 2. | Okres przechowywania pożarniczych węży tłocznych: min. 5 lat. |  |  |
| III. Dokumenty |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności. |  |  |
| 2. | Pożarnicze węże tłoczne muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami) i posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia. Proszę o podanie w polu szczegóły należy wpisać numery i daty wydania świadectw dopuszczenia. |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno – ruchowa zawierająca: Dokumentację techniczną, Instrukcję obsługi, Instrukcję konserwacji i Instrukcję przechowywania. Wszystkie instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania pożarniczych węży tłocznych bez ich eksploatacji oraz wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania pożarniczych węży tłocznych do przechowywania po ich użytkowaniu. |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny wystawiony przez oferenta. |  |  |
| 5. | Wszystkie dołączone dokumenty w wersji oryginalnej w języku polskim. |  |  |

Niniejszym oświadczam, że:

# prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu pożarniczymi wężami tłocznymi;

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- na przełomie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy dostawę co najmniej 400 szt. pożarniczych węży tłocznych.

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy