 Formularz zgłoszenia
Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty
Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	Mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) 
lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji
	

	12.
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy)
	


* niepotrzebne skreślić
Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy – Zadanie nr 1 – Urządzenie / opryskiwacz do 
        dekontaminacji / odkażania o pojemności 4-5 litrów
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/
model
	J.m.
	Szacunkowa maksymalna ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r. 


	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa wartość ogółem 
z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Urządzenie /

opryskiwacz 
do dekontaminacji / odkażania 
o pojemności 4-5 litrów


	
	szt.
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – Zadanie nr 1 – Urządzenie / opryskiwacz do 
             dekontaminacji / odkażania o pojemności 4-5 litrów
	Lp.
	PARAMETRY TOWARU
	TAK/NIE

	Uwagi

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Urządzenie plecakowe z uszczelnieniami przeznaczone do usuwania skażeń biologicznych i wirusowych oraz chemicznych

	
	

	1. 
	Urządzenie wyposażone w zbiornik o pojemności od 4 do 5 litrów oraz pasy umożliwiające przenoszenie sprzętu na ciele podczas akcji ratunkowych CBRN

	
	

	2. 
	Zbiornik oraz uszczelnienia typu FPM przeznaczone do skażeń chemicznych oraz typu EPDM przeznaczone do skażeń biologicznych i wirusowych muszą być odporne na działanie agresywnych substancji dezynfekujących na bazie silnej chemii opartej na chlorze (np. podchloryn sodu), kwasów (np. kwas nadoctowy), zasad, utleniaczy, nadtlenku wodoru, alkoholi oraz innych substancji stosowanych z CBRN

	
	

	3. 
	Napęd urządzenia – ręczny, tłokowy

	
	

	4. 
	Wąż i lanca. Wąż elastyczny o długości min. 1,5 m. Lanca wykonana z kompozytu lub stali nierdzewnej z ergonomicznym zaworem pistoletowym przystosowanym do pracy w grubych rękawicach chemoodpornych

	
	

	5. 
	Szeroki otwór wlewowy umożliwiający błyskawiczne uzupełnienie cieczy bez użycia lejka.


	
	

	6. 
	Dysze zapewniające pełne i delikatne pokrycie ciała (mgła lub kurtyna wodna).

	
	


Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tabela nr 3: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy – Zadanie nr 2 – Urządzenie / opryskiwacz 
         do dekontaminacji / odkażania spalinowy
	Lp.
	Nazwa wyrobu
	Nazwa własna

typ/
model
	J.m.
	Szacunkowa maksymalna ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 30.11.2026 r. 


	Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa wartość ogółem 
z podatkiem VAT (zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar 
w czasie przechowywania                          (w miesiącach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania                      (w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Urządzenie /

opryskiwacz 
do dekontaminacji / odkażania 
spalinowy


	
	szt.
	
	
	
	
	
	
	
	


   Tabela nr 4: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – Zadanie nr 2 – Urządzenie / opryskiwacz do 
           dekontaminacji / odkażania spalinowy
	Lp.
	PARAMETRY TOWARU
	TAK/NIE

	Uwagi

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Urządzenie plecakowe, z napędem spalinowym, z uszczelnieniami, przeznaczone do usuwania skażeń biologicznych i wirusowych oraz chemicznych.

	
	

	2. 
	Urządzenie wyposażone w zbiornik o pojemności min. 12 litrów oraz pasy umożliwiające przenoszenie sprzętu na ciele podczas akcji ratunkowych CBRN.

	
	

	3. 
	Zbiornik oraz uszczelnienia typu FPM przeznaczone do skażeń chemicznych oraz typu EPDM przeznaczone do skażeń biologicznych i wirusowych muszą być odporne na działanie agresywnych substancji dezynfekujących na bazie silnej chemii opartej na chlorze (np. podchloryn sodu), kwasów (np. kwas nadoctowy), zasad, utleniaczy, nadtlenku wodoru, alkoholi oraz innych substancji stosowanych w CBRN.

	
	

	4. 
	Wąż i lanca. Wąż elastyczny o długości min. 1,5 m. Lanca wykonana z kompozytu lub stali nierdzewnej z ergonomicznym zaworem pistoletowym przystosowanym do pracy w grubych rękawicach chemoodpornych.

	
	

	5. 
	Szeroki otwór wlewowy umożliwiający błyskawiczne uzupełnienie cieczy bez użycia lejka.

	
	

	6. 
	Dysze zapewniające pełne i delikatne pokrycie ciała (mgła lub kurtyna wodna).

	
	


Dodatkowe uwagi / wyjaśnienia / uzupełnienia / istotne parametry dotyczące proponowanego towaru: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
5. Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Towar będący przedmiotem prowadzonego postępowania musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. 

poz.1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiadać aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro LUB  ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
7. Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

8. Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające 1 szt. towaru) będzie posiadało etykietę w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

10. Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego potencjalnej dostawy na terenie RP.

11. Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy). 

12. W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).

13. W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla Zadanie nr …………………) / nie jest (dla Zadania nr ………………..)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku, jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

14. W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla Zadanie nr …………………) / nie jest (dla Zadania nr ………………..)*  wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku, jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
15. Towar będący przedmiotem Zadania nr 1:

a)
jest wyrobem medycznym: TAK / NIE * lub

b)
spełnia wymagania ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; TAK / NIE *

16. Towar będący przedmiotem Zadania nr 2:

a)
jest wyrobem medycznym: TAK / NIE * lub

b)
spełnia wymagania ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; TAK / NIE *

                                                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                  Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta
4 z 4

